- 表B.3药品检验检测机构检验能力建设标准

| 对象序号 | 检测对象 | 参数序号 | 参数名称 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 省级 | 市级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品 | 1 | 重量差异 | 中国药典2015年版四部通则（0101、0108、0125、0186、0188） | √ | √ |
|  |  | 2 | 发泡量 | 中国药典2015年版四部通则（0101） | √ | √ |
|  |  | 3 | 装量 | 中国药典2015年版四部通则（0102，0105，0106，0116，0123，0181） | √ | √ |
|  |  | 4 | 装量差异 | 中国药典2015年版四部通则（0102，0103，0104，0105，0106，0107，0108，0112，0115，0123，0124，0188） | √ | √ |
|  |  | 5 | 溶化性 | 中国药典2015年版四部通则（0104，0188） | √ | √ |
|  |  | 6 | 粒度 | 中国药典2015年版四部通则（0105） | √ | √ |
|  |  | 7 | 沉降体积比 | 中国药典2015年版四部通则（0105，0106，0123，0126） | √ | √ |
|  |  | 8 | 金属性异物 | 中国药典2015年版四部通则（0105） | √ | √ |
|  |  | 9 | 递送剂量均一性 | 中国药典2015年版四部通则（0106，0111） | √ | √ |
|  |  | 10 | 每瓶总揿次 | 中国药典2015年版四部通则（0111） | √ | √ |
|  |  | 11 | 递送速率和递送总量 | 中国药典2015年版四部通则（0111） | √ |  |
|  |  | 12 | 多剂量吸入粉雾剂总吸次 | 中国药典2015年版四部通则（0111） | √ | √ |
|  |  | 13 | 每瓶总喷次 | 中国药典2015年版四部通则（0112） | √ | √ |
|  |  | 14 | 每喷喷量 | 中国药典2015年版四部通则（0112） | √ | √ |
|  |  | 15 | 每喷主药含量 | 中国药典2015年版四部通则（0112） | √ | √ |
|  |  | 16 | 每揿主药含量 | 中国药典2015年版四部通则（0113） | √ | √ |
|  |  | 17 | 喷射速率 | 中国药典2015年版四部通则（0113） | √ | √ |
|  |  | 18 | 喷出总量 | 中国药典2015年版四部通则（0113） | √ | √ |
|  |  | 19 | 每揿喷量 | 中国药典2015年版四部通则（0113） | √ | √ |
|  |  | 20 | 气雾剂粒度 | 中国药典2015年版四部通则（0113） | √ |  |
|  |  | 21 | 外观均匀性 | 中国药典2015年版四部通则（0115） | √ | √ |
|  |  | 22 | 耐热性 | 中国药典2015年版四部通则（0122） | √ | √ |
|  |  | 23 | 赋形性 | 中国药典2015年版四部通则（0122） | √ | √ |
|  |  | 24 | 重（装）量差异 | 中国药典2015年版四部通则（0126） | √ | √ |
|  |  | 25 | 相对密度 | 中国药典2015年版四部通则（0183） | √ | √ |
|  |  | 26 | 不溶物 | 中国药典2015年版四部通则（0183） | √ | √ |
|  |  | 27 | 总固体 | 中国药典2015年版四部通则（0185） | √ | √ |
|  |  | 28 | 一般鉴别试验 | 中国药典2015年版四部通则（0301） | √ | √ |
|  |  | 29 | 紫外-可见分光光度法 | 中国药典2015年版四部通则（0401） | √ | √ |
|  |  | 30 | 红外分光光度法 | 中国药典2015年版四部通则（0402） | √ | √ |
|  |  | 31 | 荧光分光光度法 | 中国药典2015年版四部通则（0405） | √ |  |
|  |  | 32 | 原子吸收分光光度法 | 中国药典2015年版四部通则（0406） | √ | √ |
|  |  | 33 | 火焰光度法 | 中国药典2015年版四部通则（0407） | √ | √ |
|  |  | 34 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 中国药典2015年版四部通则（0411） | √ |  |
|  |  | 35 | 电感耦合等离子体质谱法 | 中国药典2015年版四部通则（0412） | √ |  |
|  |  | 36 | 拉曼光谱法 | 中国药典2015年版四部通则（0421） | √ |  |
|  |  | 37 | 质谱法 | 中国药典2015年版四部通则（0431） | √ |  |
|  |  | 38 | X射线衍射法 | 中国药典2015年版四部通则（0451） | √ |  |
|  |  | 39 | 纸色谱法 | 中国药典2015年版四部通则（0501） | √ | √ |
|  |  | 40 | 薄层色谱法 | 中国药典2015年版四部通则（0502） | √ | √ |
|  |  | 41 | 柱色谱法 | 中国药典2015年版四部通则（0511） | √ | √ |
|  |  | 42 | 高效液相色谱法 | 中国药典2015年版四部通则（0512） | √ | √ |
|  |  | 43 | 离子色谱法 | 中国药典2015年版四部通则（0513） | √ |  |
|  |  | 44 | 分子排阻色谱法 | 中国药典2015年版四部通则（0514） | √ |  |
|  |  | 45 | 气相色谱法 | 中国药典2015年版四部通则（0521） | √ | √ |
|  |  | 46 | 电泳法 | 中国药典2015年版四部通则（0541） | √ |  |
|  |  | 47 | 毛细管电泳法 | 中国药典2015年版四部通则（0542） | √ |  |
|  |  | 48 | 相对密度测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0601） | √ | √ |
|  |  | 49 | 镏程测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0611） | √ | √ |
|  |  | 50 | 熔点测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0612） | √ | √ |
|  |  | 51 | 凝点测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0613） | √ | √ |
|  |  | 52 | 旋光度测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0621） | √ | √ |
|  |  | 53 | 折光率测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0622） | √ | √ |
|  |  | 54 | pH值测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0631） | √ | √ |
|  |  | 55 | 渗透压摩尔浓度测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0632） | √ | √ |
|  |  | 56 | 黏度测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0633） | √ | √ |
|  |  | 57 | 热分析法 | 中国药典2015年版四部通则（0661） | √ |  |
|  |  | 58 | 制药用水电导率测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0681） | √ | √ |
|  |  | 59 | 制药用水中总有机碳测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0682） | √ |  |
|  |  | 60 | 电位滴定法与永停滴定法 | 中国药典2015年版四部通则（0701） | √ | √ |
|  |  | 61 | 非水溶液滴定法 | 中国药典2015年版四部通则（0702） | √ | √ |
|  |  | 62 | 氧瓶燃烧法 | 中国药典2015年版四部通则（0703） | √ | √ |
|  |  | 63 | 氮测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0704） | √ | √ |
|  |  | 64 | 乙醇量测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0711） | √ | √ |
|  |  | 65 | 甲氧基、乙氧基与羟丙氧基测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0712） | √ | √ |
|  |  | 66 | 脂肪与脂肪油测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0713） | √ | √ |
|  |  | 67 | 维生素A测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0721） | √ | √ |
|  |  | 68 | 维生素D测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0722） | √ | √ |
|  |  | 69 | 蛋白质含量测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0731） | √ | √ |
|  |  | 70 | 氯化物检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0801） | √ | √ |
|  |  | 71 | 硫酸盐检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0802） | √ | √ |
|  |  | 72 | 硫化物检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0803） | √ |  |
|  |  | 73 | 硒检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0804） | √ |  |
|  |  | 74 | 氟检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0805） | √ |  |
|  |  | 75 | 氰化物检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0806） | √ |  |
|  |  | 76 | 铁盐检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0807） | √ | √ |
|  |  | 77 | 铵盐检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0808） | √ | √ |
|  |  | 78 | 重金属检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0821） | √ | √ |
|  |  | 79 | 砷盐检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0822） | √ | √ |
|  |  | 80 | 干燥失重测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0831） | √ | √ |
|  |  | 81 | 水分测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0832） | √ | √ |
|  |  | 82 | 炽灼残渣检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0841） | √ | √ |
|  |  | 83 | 易碳化物检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0842） | √ | √ |
|  |  | 84 | 残留溶剂测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0861） | √ | √ |
|  |  | 85 | 甲醇量检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0871） | √ | √ |
|  |  | 86 | 合成多肽中的醋酸测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0872） | √ |  |
|  |  | 87 | 2-乙基己酸测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0873） | √ |  |
|  |  | 88 | 溶液颜色检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0901） | √ | √ |
|  |  | 89 | 澄清度检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0902） | √ | √ |
|  |  | 90 | 不溶性微粒检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0903） | √ | √ |
|  |  | 91 | 可见异物检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0904） | √ | √ |
|  |  | 92 | 崩解时限检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0921） | √ | √ |
|  |  | 93 | 融变时限检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0922） | √ | √ |
|  |  | 94 | 片剂脆碎度检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0923） | √ | √ |
|  |  | 95 | 溶出度与释放度测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0931） | √ | √ |
|  |  | 96 | 含量均匀度检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0941） | √ | √ |
|  |  | 97 | 最低装量检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0942） | √ | √ |
|  |  | 98 | 黏附力测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0952） | √ | √ |
|  |  | 99 | 结晶性检查法 | 中国药典2015年版四部通则（0981） | √ | √ |
|  |  | 100 | 粒度和粒度分布测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0982） | √ | √ |
|  |  | 101 | 锥入度测定法 | 中国药典2015年版四部通则（0983） | √ |  |
|  |  | 102 | 无菌检查法 | 中国药典2015年版四部通则（1101） | √ | √ |
|  |  | 103 | 非无菌产品微生物限度检查：微生物计数法 | 中国药典2015年版四部通则（1105） | √ | √ |
|  |  | 104 | 非无菌产品微生物限度检查：控制菌检查法法 | 中国药典2015年版四部通则（1106） | √ | √ |
|  |  | 105 | 抑菌效力检查法 | 中国药典2015年版四部通则（1121） | √ |  |
|  |  | 106 | 异常毒性检查法 | 中国药典2015年版四部通则（1141） | √ |  |
|  |  | 107 | 热原检查法 | 中国药典2015年版四部通则（1142） | √ |  |
|  |  | 108 | 细菌内毒素检查法 | 中国药典2015年版四部通则（1143） | √ | √ |
|  |  | 109 | 升压物质检查法 | 中国药典2015年版四部通则（1144） | √ |  |
|  |  | 110 | 降压物质检查法 | 中国药典2015年版四部通则（1145） | √ |  |
|  |  | 111 | 组胺类物质检查法 | 中国药典2015年版四部通则（1146） | √ |  |
|  |  | 112 | 过敏反应检查法 | 中国药典2015年版四部通则（1147） | √ |  |
|  |  | 113 | 溶血与凝聚检查法 | 中国药典2015年版四部通则（1148） | √ |  |
|  |  | 114 | 抗生素微生物检定法 | 中国药典2015年版四部通则（1201） | √ | √ |
|  |  | 115 | 升压素生物测定法 | 中国药典2015年版四部通则（1205） | √ |  |
|  |  | 116 | 细胞色素C活力测定法 | 中国药典2015年版四部通则（1206） | √ |  |
|  |  | 117 | 玻璃酸酶测定法 | 中国药典2015年版四部通则（1207） | √ |  |
|  |  | 118 | 肝素生物测定法 | 中国药典2015年版四部通则（1208） | √ |  |
|  |  | 119 | 绒促性素生物测定法 | 中国药典2015年版四部通则（1209） | √ |  |
|  |  | 120 | 缩宫素生物测定法 | 中国药典2015年版四部通则（1210） | √ |  |
|  |  | 121 | 胰岛素生物测定法 | 中国药典2015年版四部通则（1211） | √ |  |
|  |  | 122 | 精蛋白锌胰岛素注射液延缓作用测定法 | 中国药典2015年版四部通则（1212） | √ |  |
|  |  | 123 | 硫酸鱼精蛋白生物测定法 | 中国药典2015年版四部通则（1213） | √ |  |
|  |  | 124 | 卵泡刺激素生物测定法 | 中国药典2015年版四部通则（1216） | √ |  |
|  |  | 125 | 黄体生成素生物测定法 | 中国药典2015年版四部通则（1217） | √ |  |
|  |  | 126 | 降钙素生物测定法 | 中国药典2015年版四部通则（1218） | √ |  |
|  |  | 127 | 生物检定统计法 | 中国药典2015年版四部通则（1431） | √ |  |
|  |  | 128 | 显微鉴别法 | 中国药典2015年版四部通则（2001） | √ | √ |
|  |  | 129 | 膨胀度测定法 | 中国药典2015年版四部通则（2101） | √ | √ |
|  |  | 130 | 膏药软化点测定法 | 中国药典2015年版四部通则（2102） | √ | √ |
|  |  | 131 | 浸出物测定法 | 中国药典2015年版四部通则（2201） | √ | √ |
|  |  | 132 | 鞣质含量测定法 | 中国药典2015年版四部通则（2202） | √ | √ |
|  |  | 133 | 桉油精含量测定法 | 中国药典2015年版四部通则（2203） | √ | √ |
|  |  | 134 | 挥发油测定法 | 中国药典2015年版四部通则（2204） | √ | √ |
|  |  | 135 | 杂质检查法 | 中国药典2015年版四部通则（2301） | √ | √ |
|  |  | 136 | 灰分测定法 | 中国药典2015年版四部通则（2302） | √ | √ |
|  |  | 137 | 酸败度测定法 | 中国药典2015年版四部通则（2303） | √ | √ |
|  |  | 138 | 铅、镉、砷、汞、铜测定法 | 中国药典2015年版四部通则（2321） | √ | √ |
|  |  | 139 | 二氧化硫残留量测定法 | 中国药典2015年版四部通则（2331） | √ | √ |
|  |  | 140 | 农药残留量测定法 | 中国药典2015年版四部通则（2341） | √ | √ |
|  |  | 141 | 黄曲霉毒素测定法 | 中国药典2015年版四部通则（2351） | √ |  |
|  |  | 142 | 注射剂有关物质检查法 | 中国药典2015年版四部通则（2400） | √ | √ |
|  |  | 143 | 容量分析法 | 中国药典2015年版一部、二部、三部、四部 | √ | √ |
|  |  | 144 | 重量分析法 | 中国药典2015年版一部、二部、三部、四部 | √ | √ |
| 2 | 生物制品 | 1 | 可见异物检查法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（0904） | √ |  |
|  |  | 2 | 装量 | 中国药典2015年版三部、四部通则（0102） | √ |  |
|  |  | 3 | 最低装量检查法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（0942） | √ |  |
|  |  | 4 | 物理检查 | 中国药典2010年版三部 | √ |  |
|  |  | 5 | 免疫双扩散法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3403） | √ |  |
|  |  | 6 | 免疫电泳法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3404） | √ |  |
|  |  | 7 | 人用狂犬疫苗鉴别-ELISA | 国家药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2007016 | √ |  |
|  |  | 8 | 水分测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（0832） | √ |  |
|  |  | 9 | 外观检查 | 中国药典2015年版三部 | √ |  |
|  |  | 10 | 热稳定性试验 | 中国药典2015年版三部 | √ |  |
|  |  | 11 | pH值 | 中国药典2015年版三部、四部通则（0631） | √ |  |
|  |  | 12 | 火焰光度法 | 中国药典2015年版三部、四部通则(0407) | √ |  |
|  |  | 13 | 氮测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（0704） | √ |  |
|  |  | 14 | 蛋白质测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（0731） | √ |  |
|  |  | 15 | 人血白蛋白（免疫球蛋白）纯度测定 | 中国药典2015年版三部、四部通则 | √ |  |
|  |  | 16 | 紫外－可见分光光度法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（0401） | √ |  |
|  |  | 17 | 人血白蛋白多聚体测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3121） | √ |  |
|  |  | 18 | 人免疫球蛋白中IgG单体加二聚体测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3122） | √ |  |
|  |  | 19 | 辛酸钠含量测定 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3111） | √ |  |
|  |  | 20 | N-乙酰-DL-色氨酸测定 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3112） | √ |  |
|  |  | 21 | 渗透压摩尔浓度测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（0632） | √ |  |
|  |  | 22 | 钾离子测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则(3109） | √ |  |
|  |  | 23 | 钠离子测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则(3110) | √ |  |
|  |  | 24 | 人血白蛋白铝残留量 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3208） | √ |  |
|  |  | 25 | 钙离子测定法 | 进口药品注册标准JS20090060 | √ |  |
|  |  | 26 | 氯离子含量测定 | 进口药品注册标准JS20140050 | √ |  |
|  |  | 27 | 激肽释放酶原激活剂测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3409） | √ |  |
|  |  | 28 | 高效液相色谱法 | 中国药典2015年版三部、四部通则(0512) | √ |  |
|  |  | 29 | 气相色谱法 | 中国药典2015年版三部、四部通则(0521) | √ |  |
|  |  | 30 | 电泳法 | 中国药典2015年版三部、四部通则(0541) | √ |  |
|  |  | 31 | 核酸PCR | 《分子克隆实验指南（第三版）》2002 | √ |  |
|  |  | 32 | 无菌检查法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（1101） | √ |  |
|  |  | 33 | 热原检查法 | 中国药典2015年版三部、四部通则(1142) | √ |  |
|  |  | 34 | 细菌内毒素检查法 | 中国药典2015年版三部、四部通则(1143) | √ |  |
|  |  | 35 | 异常毒性检查法 | 中国药典2015年版三部、四部通则(1141) | √ |  |
|  |  | 36 | 真空度 | 中国药典2015年版三部 冻干静注人免疫球蛋白（pH4） | √ |  |
|  |  | 37 | 复溶时间 | 中国药典2015年版三部 冻干静注人免疫球蛋白（pH4） | √ |  |
|  |  | 38 | 抗A、抗B血凝素测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3425） | √ |  |
|  |  | 39 | 乙肝表面抗原测定（HBsAg） | 中国药典2015年版三部人血白蛋白 | √ |  |
|  |  | 40 | 丙肝抗体 | 中国生物制品规程2000年版 | √ |  |
|  |  | 41 | 爱滋1+2抗体（HIV-1/HIV-2抗体） | 中国生物制品规程2000年版 | √ |  |
|  |  | 42 | Anti-HAV-IgM（甲肝抗体） | 中国生物制品规程2000年版 | √ |  |
|  |  | 43 | Anti-TP（梅毒） | 中国生物制品规程2000年版 | √ |  |
|  |  | 44 | 聚山梨酯80残留量测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3203） | √ |  |
|  |  | 45 | 磷酸三丁酯残留量测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3205） | √ |  |
|  |  | 46 | 人血液制品中糖及糖醇测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3120） | √ |  |
|  |  | 47 | 枸橼酸离子测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3108） | √ |  |
|  |  | 48 | 抗补体活性测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3410） | √ |  |
|  |  | 49 | IgG含量测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3126） | √ |  |
|  |  | 50 | 重组人促红素体内生物学活性测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3522） | √ |  |
|  |  | 51 | 人免疫球蛋白中白喉抗体效价测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3513） | √ |  |
|  |  | 52 | 抗-HBs效价 | 中国药典2015年版三部乙型肝炎人免疫球蛋白 | √ |  |
|  |  | 53 | 游离甲醛测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3207） | √ |  |
|  |  | 54 | 卵清蛋白含量 | 中国药典2015年版三部流感病毒裂解疫苗 | √ |  |
|  |  | 55 | 血凝素含量 | 中国药典2015年版三部流感病毒裂解疫苗 | √ |  |
|  |  | 56 | 血凝素鉴别试验 | 中国药典2015年版三部流感病毒裂解疫苗 | √ |  |
|  |  | 57 | 硫柳汞含量 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3115） | √ |  |
|  |  | 58 | 氢氧化铝（或磷酸铝）测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3106） | √ |  |
|  |  | 59 | 重组乙型肝炎疫苗（酵母）体外相对效力检查法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3501） | √ |  |
|  |  | 60 | 不溶性微粒检查法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（0903） | √ |  |
|  |  | 61 | 人免疫球蛋白中甘氨酸含量测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3123） | √ |  |
|  |  | 62 | 免疫印迹法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3401） | √ |  |
|  |  | 63 | 鼠神经生长因子生物学活性 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3530） | √ |  |
|  |  | 64 | 外源性DNA残留量测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3407） | √ |  |
|  |  | 65 | 大肠杆菌菌体蛋白质残留量测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3412） | √ |  |
|  |  | 66 | 外观 | 中国药典2015年版三部乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | √ |  |
|  |  | 67 | 阴性参考品符合率 | 中国药典2015年版三部乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | √ |  |
|  |  | 68 | 阳性参考品符合率 | 中国药典2015年版三部乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | √ |  |
|  |  | 69 | 最低检出量 | 中国药典2015年版三部乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | √ |  |
|  |  | 70 | 精密性 | 中国药典2015年版三部乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | √ |  |
|  |  | 71 | 稳定性试验 | 中国药典2015年版三部乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | √ |  |
|  |  | 72 | 抗生素残留量检查法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3408） | √ |  |
|  |  | 73 | 重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子生物学活性测定法 | 中国药典2015年版三部、四部通则（3526） | √ |  |
|  |  | 74 | 注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂活性 | 国家食品药品监督管理总局药品注册批件号：2015S00010所附质量标准YBS00012015 | √ |  |
| 3 | 洁净区（室）环境 | 1 | 悬浮粒子(空气洁净度、尘埃数) | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《医药工业洁净厂房设计规范》GB 50457-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《医疗工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》GB/T 16292-2010 |  |  |
|  |  |  |  | ISO 14644-1 Cleanrooms and associated controlled environments —Part 1: Classification of air cleanliness 实验动物环境及设施GB 14925-2010附录E |  |  |
|  |  | 2 | 浮游菌 | 《洁净室施工及验收规范》50591-2010 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《洁净厂房设计规范》GB50073-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB 50333-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《医药工业洁净厂房设计规范》 GB 50457-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《医疗工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》GB/T 16293-2010 |  |  |
|  |  | 3 | 沉降菌（空气中细菌菌落总数） | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《洁净厂房设计规范》GB50073-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《医药工业洁净厂房设计规范》 GB 50457-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《医疗工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》GB/T 16294-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 实验动物环境及设施 GB 14925-2010附录F |  |  |
|  |  | 4 | 静压差 | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《洁净厂房设计规范》 GB50073-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《医药工业洁净厂房设计规范》GB 50457-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 实验动物环境及设施GB 14925-2010附录D |  |  |
|  |  | 5 | 温度和相对湿度 | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《洁净厂房设计规范》GB50073-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB 50333-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《医药工业洁净厂房设计规范》GB 50457-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 实验动物环境及设施GB 14925-2010附录A |  |  |
|  |  | 6 | 风速（气流速度） | 《洁净厂房设计规范》 GB50073-2013 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 实验动物环境及设施GB 14925-2010附录B |  |  |
|  |  | 7 | 噪声 | 《洁净厂房设计规范》 GB50073-2013 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB 50333-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《医药工业洁净厂房设计规范》 GB 50457-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 实验动物环境及设施GB 14925-2010附录G |  |  |
|  |  | 8 | 照度 | 《洁净厂房设计规范》GB50073-2013 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB 50333-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《医药工业洁净厂房设计规范》GB 50457-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 实验动物环境及设施GB 14925-2010附录H |  |  |
|  |  | 9 | 换气次数 | 《洁净厂房设计规范》GB50073-2013 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《医药工业洁净厂房设计规范》 GB 50457-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 实验动物环境及设施GB 14925-2010附录C |  |  |
|  |  | 10 | 风量 | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《洁净厂房设计规范》GB50073-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 《医药工业洁净厂房设计规范》GB 50457-2008 |  |  |
|  |  | 11 | 表面微生物 | 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 | √ | √ |
|  |  |  |  | 妆品生产企业卫生规范(2007年版）第三十八条 |  |  |
|  |  |  |  | 一次性使用卫生用品卫生标准GB15979-2002附录E2 |  |  |