附表

广东省超声多普勒胎儿心率仪专项监督抽检

不合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                            填表时间：2018年3月1日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格项目 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声多普勒胎儿心率仪 | 深圳 | 深圳市莱佳医疗电子有限公司 | 深圳市莱佳医疗电子有限公司 | FD-200A | FD317041014 | 超声换能器敏感元件的有限面积 | GB 9706.1-2007、YY 0448-2009 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：深圳市医疗器械检测中心 |  |
| 2 | 豆逗只能胎心仪 | 珠海 | 珠海艾柏尔兰迪医疗科技有限公司 | 珠海艾柏尔兰迪医疗科技有限公司 | FBM-100 | 批号：201607A/ 编号：D008969 | 超声换能器敏感元件的有限面积、设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007、YY 0448-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 多普勒胎心仪 | 河源 | 广州晨昊医疗器械有限公司 | 河源市源城区康元素医疗器械行 | TX268A | T8A16081489 | 超声换能器敏感元件的有限面积、输出超声功率、设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007、YY 0448-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |