附表

2015年广东省一次性使用无菌注射器（带针）

专项监督抽验详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                           填表时间：2015年11月9日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌注射器带针 | 珠海 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 珠海市人民医院 | 10ml | 批号：2015 01 014 | 合格 |  |
| 2 | 一次性使用无菌注射器带针 | 珠海 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 广东省中医院珠海医院 | 10ml | 批号：K2015 01 14 | 合格 |  |
| 3 | 一次性使用无菌注射器带针 | 珠海 | 山东侨牌集团有限公司 | 珠海市第二人民医院 | 10ml | 批号：150320 | 合格 |  |
| 4 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 上海聚民生物科技有限公司 | 广东九州通医药有限公司 | 10ml | 批号：141206 | 合格 |  |
| 5 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 上海金塔医用器材有限公司 | 中山市昌健药业有限公司 | 10ml | 批号：20141210 | 合格 |  |
| 6 | 一次性使用无菌注射器带针 | 中山 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中山市东凤人民医院 | 50ml | 批号：150104 | 合格 |  |
| 7 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 肇庆 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 广宁县妇幼保健院 | 10ml | 批号：20150108 | 合格 |  |
| 8 | 一次性使用无菌注射器带针 | 肇庆 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 封开县妇幼保健院 | 10ml | 批号：20150126 | 合格 |  |
| 9 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 肇庆 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 肇庆市端州区红十字会医院 | 20ml | 批号：20150208 | 合格 |  |
| 10 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湛江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东耀博贸易有限公司 | 1.2×32 | 批号：20150326 | 合格 |  |
| 11 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 湛江 | 江西丰临医用器械有限公司 | 广东华阳药业有限公司 | 1.2×30TWSB 20mL | 批号：20141221 | 合格 |  |
| 12 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 湛江 | 上海达美医用塑料厂 | 湛江市蛟龙医疗器械有限公司 | 10ml（cc） | 批号：20150506 | 合格 |  |
| 13 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 云浮 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 云浮市云城区人民医院 | 10ml | 150412 | 合格 |  |
| 14 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 云浮 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 云浮市康达药业有限公司 | 10ml | 批号：20150226 | 合格 |  |
| 15 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 云浮 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 罗定市中医院 | 10ml | 批号：150502 | 合格 |  |
| 16 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 云浮 | 湖南平安医械科技有限公司 | 云浮市云安区人民医院 | 10ml | 批号：141212 | 合格 |  |
| 17 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 云浮 | 湖南平安医械科技有限公司 | 云浮市云安区人民医院 | 10ml | 批号：150416 | 合格 |  |
| 18 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 阳江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 阳江市阳东区妇幼保健院 | 20ml | 批号：20150316 | 合格 |  |
| 19 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 阳江 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 阳江市人民医院 | 10ml（带针）0.8×38TWLB | 批号：150319（1） | 合格 |  |
| 20 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 阳江 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 阳江市江城区人民医院 | 20ml | 20141219 | 合格 |  |
| 21 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市坪山新区人民医院 | 20ml 1.2×38TWSB | 批号：150502BI | 合格 |  |
| 22 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市坪山新区人民医院 | 10ml 1.2×38TWSB | 批号：150601JG | 合格 |  |
| 23 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 中国双鸽集团·上海聚民生物科技有限公司 | 深圳九州通医药有限公司 | 10ml | 批号：150129 | 合格 |  |
| 24 | 一次性使用无菌注射器带针 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市坪山新区妇幼保健院 | 10ml | 批号：1501501JH | 合格 |  |
| 25 | 一次性使用无菌注射器带针 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市坪山新区妇幼保健院 | 20ml | 批号：150502BF | 合格 |  |
| 26 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕尾 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 汕尾外科医院汕尾骨科医院 | 10ml | 批号：20150416 | 合格 |  |
| 27 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕尾 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 汕尾中山医院 | 10ml | 批号：20150206 | 合格 |  |
| 28 | 一次性使用无菌注射器带针 | 汕尾 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 海丰可塘手外科医院 | 10ml | 批号：20150406 | 合格 |  |
| 29 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 汕头 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 濠江新圣创伤骨科医院 | 10ml 1.2×30TWLB | 20150126 | 合格 |  |
| 30 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕头 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 南澳县后宅镇新乡村渔卫生站 | 1.2×38 TWSB 10ml | K20150305 | 合格 |  |
| 31 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕头 | 上海金塔医用器材有限公司 | 南澳县人民医院 | 20ml | 20140702 | 合格 |  |
| 32 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕头 | 汕头华尔怡医疗器械有限公司 | 汕头华尔怡医疗器械有限公司 | 10ml 0.6×25TWLB | 批号：150609 | 合格 |  |
| 33 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕头 | 汕头华尔怡医疗器械有限公司 | 汕头华尔怡医疗器械有限公司 | 20ml 0.8×38TWLB | 批号：150610 | 合格 |  |
| 34 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 清远 | 广州花山医用塑料厂 | 连南瑶族自治县人民医院 | 10ml | / | 合格 |  |
| 35 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 清远 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 连山壮族瑶族自治县人民医院 | 10ml | 20150126 | 合格 |  |
| 36 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 清远 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 阳山县人民医院 | 10ml 1.2×35TWLB | 批号：150404 | 合格 |  |
| 37 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 梅州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 蕉岭县妇幼保健院 | 10ml | 批号：20140902 | 合格 |  |
| 38 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 梅州 | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 平远县石正镇中心卫生院 | 10ml | 批号：140716 | 合格 |  |
| 39 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 梅州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 大埔县人民医院 | 10ml | 批号：20140902 | 合格 |  |
| 40 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 茂名 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 茂名市港区人民医院 | 10ml | 批号：20141203 | 合格 |  |
| 41 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 茂名 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 茂名玛丽妇产医院 | 10ml | 批号：20150216 | 合格 |  |
| 42 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 茂名 | 深圳市宝安医疗用品有限公司 | 化州市洪泰医疗器械有限公司 | 10ml | 150601JD | 合格 |  |
| 43 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 揭阳 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 揭阳安真妇产医院 | 10ml | 批号：20141202 | 合格 |  |
| 44 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 揭阳 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 揭阳市榕城区人民医院 | 10ml | 批号：K20150108 | 合格 |  |
| 45 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 揭阳 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 20ml | 批号：20150525 | 合格 |  |
| 46 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 揭阳 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 揭阳市榕城区中心医院 | 10ml | 批号：K20140922 | 合格 |  |
| 47 | 一次性使用无菌注射器带针 | 揭阳 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 10ml | 批号：20150507 | 合格 |  |
| 48 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江门 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江门市中心医院 | 10ml | 20141212 | 合格 |  |
| 49 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江门 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江门市第三人民医院 | 10ml | 批号：20150106 | 合格 |  |
| 50 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江门 | 上海达美医用塑料厂 | 广东康泓药业有限公司 | 10mL | 批号：20150503 | 合格 |  |
| 51 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 惠州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 惠东县中医院 | 10ml | 批号：20140628 | 合格 |  |
| 52 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 惠州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 龙门县妇幼保健院 | 10ml | 批号：20150416 | 合格 |  |
| 53 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 河源 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 河源市伟达医疗器械有限公司 | 10ml | 20150409 | 合格 |  |
| 54 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 河源 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 河源长安医院 | 10ml | 批号：20141112 | 合格 |  |
| 55 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 河源 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 河源市荣佳医疗器械有限公司 | 10ml | 批号：20150406 | 合格 |  |
| 56 | 一次性使用无菌注射器带针 | 广州 | 湖南平安医疗器械有限公司 | 广州市昊程贸易有限公司 | 10ml | 150303 | 合格 |  |
| 57 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 江西红新医疗器械集团有限公司 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 20ml | 20150105 | 合格 |  |
| 58 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 广州 | 上海聚民生物科技有限公司 | 增城双鸽医疗器械有限公司 | 10ml | 150206 | 合格 |  |
| 59 | 一次性使用无菌注射器带针 | 广州 | 广州花山医用塑料厂 | 广州花山医用塑料厂 | 50ML | 批号：20150418 | 合格 |  |
| 60 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 广州花山医用塑料厂 | 广州花山医用塑料厂 | 10ml | 批号：20150524 | 合格 |  |
| 61 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广州市海珠区华洲街社区卫生服务中心 | 10ml | 批号：20150406 | 合格 |  |
| 62 | 一次性使用无菌注射器带针 | 佛山 | 上海金塔医用器材有限公司 | 佛山市高明区妇幼保健院 | 10ml | 批号：20141211 | 合格 |  |
| 63 | 一次性使用无菌注射器带针 | 佛山 | 上海金塔医用器材有限公司 | 佛山市禅城区永安医院 | 10ml | 批号：20150203 | 合格 |  |
| 64 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 佛山 | 圣光医用制品有限公司 | 佛山市高明区中医院 | 10ML | 批号：150214 | 合格 |  |
| 65 | 一次性使用无菌注射器带针 | 佛山 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 佛山市大翔医药有限公司 | 20ml | 20140828 | 合格 |  |
| 66 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 佛山 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 佛山市三水区同方芦苞医院 | 10ml | 批号：20150206 | 合格 |  |
| 67 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 顺德 | 广州花山医用塑料厂 | 佛山市顺德区大良医院 | 20ml | 批号：201503 | 合格 |  |
| 68 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 顺德 | 广州花山医用塑料厂 | 佛山市顺德区大良医院 | 20mL | 批号：20141206 | 合格 |  |
| 69 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 顺德 | 上海金塔医用器材有限公司 | 广东同江医院有限公司 | 10ml | 批号：20150127 | 合格 |  |
| 70 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 东莞 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞市虎门镇南栅医院 | 10ml | 批号：20150306 | 合格 |  |
| 71 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 东莞 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞市万江医院 | 10ml | 批号：20140722 | 合格 |  |
| 72 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 东莞 | 上海金塔医用器材有限公司 | 东莞市中堂医院 | 10ml | 批号：20141230 | 合格 |  |
| 73 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 潮州 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 潮州市湘桥区妇幼保健院 | 20ml | 批号：141025 | 合格 |  |
| 74 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 潮州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 潮州市洪达医疗器械有限公司 | 10ml | 批号：20150426 | 合格 |  |
| 75 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 潮州 | 江西洪达毅力啊器械集团有限公司 | 潮州市新振康医疗器械有限公司 | 10ml | 批号：20150606 | 合格 |  |