附表

广东省医用制氧机专项监督抽检合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                           填表时间：2018年5月22日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型医用制氧机 | 广州 | 佛山市美客医疗科技有限公司 | 广州伟博亚医疗器械有限公司 | CP303 | C03CON171272 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 医用分子筛制氧机 | 深圳 | 深圳心诺智造医疗有限公司 | 深圳心诺智造医疗有限公司 | HAO-2210 | 22102017040285 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 医用分子筛制氧机 | 深圳 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 深圳市友和医药大药房连锁有限公司翠竹药店 | HAO-3000 | 3000160400826u | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 医用制氧机 | 深圳 | 深圳心诺智造医疗有限公司 | 深圳心诺智造医疗有限公司 | YYT-2 | 01-20-000002126 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 医用制氧机 | 深圳 | 深圳心诺智造医疗有限公司 | 深圳心诺智造医疗有限公司 | M3 | 02-83-000001507 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 制氧机 | 深圳 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 国药控股国大药房（深圳）连锁有限公司展销厅三分店 | 9F-3W | 170302101 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 医用分子筛制氧机 | 汕头 | 廊坊市方升医疗器械有限公司 | 汕头市金平区夕阳红中老年用品店 | ESY-3B | 批号:3301160627,编号:20160627070 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 制氧机 | 汕头 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 汕头市诺康医药有限公司东厦北店 | 7F-3DW | 170302872 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 医用制氧机 | 韶关 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | 武江区66健医疗护理用品店 | K5B-3 | A03736J12056 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 医用分子筛制氧机 | 河源 | 廊坊市方生医疗器械有限公司 | 河源市源械城区康元素医疗器械行 | FSY-3B | 20160901028 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 制氧机 | 梅州 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 广东明鑫医药有限公司 | 7F-3B | 170301937 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 7F系列制氧机 | 梅州 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 兴宁市康乐医疗器械经营部 | 7F-3B | 160400871 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 医用分子筛制氧设备 | 惠州 | 廊坊市方生医疗器械有限公司 | 惠州市昊鑫医疗器械有限公司 | FSY-3B | 20160627128 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 小型医用制氧机 | 汕尾 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | 海丰县海城健康之佳医疗器械经营部 | ZY-3AC | OC1611003442 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 医用分子筛制氧机 | 东莞 | 江苏江航医疗设备有限公司 | 东莞市东城恒乐医疗器械店 | ZH-A31 | 1606010338 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 9F系列制氧机 | 中山 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 广东九州通医药有限公司 | 9F-3AW | 170100972 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 小型医用制氧机 | 佛山 | 佛山市顺康达医疗科技有限公司 | 佛山市顺康达医疗科技有限公司 | 3Y3-CA702 | 20160930006 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 小型医用制氧机 | 佛山 | 佛山市美客医疗科技有限公司 | 佛山市美客医疗科技有限公司 | CP302 | C03DON170098 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 小型医用制氧机 | 佛山 | 佛山市美客医疗科技有限公司 | 佛山市美客医疗科技有限公司 | AII-3 | A203B017D0001 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 小型分子筛制氧机 | 佛山 | 浙江龙飞实业股份有限公司 | 广东省佛山医疗器械制药设备有限公司 | LFY-I-3A-11 | 17010020 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 9F系列制氧机 | 佛山 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 广州市宝芝林大药房连锁有限公司新特药店 | 9F-3W | 160900157 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 制氧机 | 佛山 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 佛山市开心大药房连锁有限公司卫国路店 | 7F-3BW | 160802151 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 小型医用制氧机 | 佛山 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | ZY-8AA | 0C1706001631 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 小型医用制氧机 | 佛山 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | 310 | 0C1705001185 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 小型医用制氧机 | 佛山 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | ZY-3AC | 0C17060022083 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 医用制氧机 | 佛山 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | K3B | A03077C06001 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 医用制氧机 | 佛山 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | K5B-3 | A05637C12001 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 医用制氧机 | 阳江 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | 阳江市江城区康亿医疗器械店 | K5B-3 | A03776K28003 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | 制氧机 | 江门 | 丹阳市巨贸康健器材有限公司 | 江门市翔心医疗科技有限公司 | JM-07000i | 16LDY310617 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 小型医用制氧机 | 江门 | 佛山市美客医疗科技有限公司 | 国药控股国大药房江门连锁有限公司东湖中心店 | CP301 | C03A016F0162 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 医用分子筛制氧机 | 茂名 | 北京中联科瑞科技发展有限公司 | 茂名市鸿兴医疗器械有限公司 | KR-03C | 3C16L0230 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 医用分子筛制氧机 | 肇庆 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 广东邦健医药连锁有限公司康乐北分店 | HAO-3010 | 3010160800816U | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 医用分子筛制氧机 | 清远 | 江苏江航医疗设备有限公司 | 清远市霏凡医疗器械有限公司 | ZH-A31 | 1607030165 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 9F系列制氧机 | 揭阳 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 广东康维医疗器械有限公司 | 9F-3 | 170302031 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 35 | 医用制氧机 | 云浮 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | 云浮市云城区好械师医疗器械店 | K5B-3 | A03737C25033 | GB 9706.1-2007、YY 0732-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |