附件1：

延续《药品GMP证书》有效期

申请资料要求

1.延续《药品GMP证书》有效期申请书（一式两份）

2.企业的总体情况

2.1 企业信息

◆企业名称、注册地址；

◆企业生产地址、邮政编码；

◆联系人、传真、联系电话（包括应急公共卫生突发事件24小时联系人、联系电话）。

2.2 企业的药品生产情况

◆简述企业获得（食品）药品监督管理部门批准的生产活动，包括进口分包装、出口以及获得国外许可的药品信息；

◆营业执照、药品生产许可证，涉及出口的需附上境外机构颁发的相关证明文件的复印件；

◆获得批准文号的所有品种（可分不同地址的厂区来填写，并注明是否常年生产，近三年的产量列表作为附件）；

◆生产地址是否有处理高毒性、性激素类药物等高活性、高致敏性物料的操作，如有应当列出，并应在附件中予以标注。

2.3 本次延续《药品GMP证书》有效期的申请范围

◆列出本次申请延续《药品GMP证书》有效期的生产线，生产剂型、品种并附相关产品的注册批准文件的复印件；

◆最近一次（食品）药品监督管理部门对该生产线的检查情况（包括检查日期、检查结果、缺陷及整改情况，并附相关的药品GMP证书）。如该生产线经过境外的药品GMP检查，一并提供其检查情况。

2.4 上次药品GMP认证以来的主要变更情况

◆简述上次认证检查后关键人员、设备设施、品种的变更情况。

3.企业的质量管理体系

3.1 企业质量管理体系的描述

◆质量管理体系的相关管理责任，包括高层管理者、生产管理负责人、质量管理负责人、质量受权人和质量保证部门的职责；

◆简要描述质量管理体系的要素，如组织机构、主要程序、过程等。

3.2 成品放行程序

◆放行程序的总体描述以及负责放行人员的基本情况（资历）等。

3.3 供应商管理及委托生产、委托检验的情况

◆概述供应商管理的要求，以及在评估、考核中使用到的质量风险管理方法；

◆简述委托生产的情况；（如有）

◆简述委托检验的情况。（如有）

3.4 企业的质量风险管理措施

◆简述企业的质量风险管理方针；

◆质量风险管理活动的范围和重点，以及在质量风险管理体系下进行风险识别、评价、控制、沟通和审核的过程。

3.5 年度产品质量回顾分析

◆企业进行年度产品质量回顾分析的情况以及考察的重点。

4.人员

4.1 包含质量保证、生产和质量控制的组织机构图（包括高层管理者），以及质量保证、生产和质量控制部门各自的组织机构图；

4.2企业关键人员及从事质量保证、生产、质量控制主要技术人员的数量及资历；

4.3 质量保证、生产、质量控制、贮存和发运等各部门的员工数。

5.厂房、设施和设备

5.1 厂房

◆简要描述建筑物的建成和使用时间、类型（包括结构以及内外表面的材质等）、场地的面积；

◆厂区总平面布局图、生产区域的平面布局图和流向图，标明比例。应当标注出房间的洁净级别、相邻房间的压差，并且能指示房间所进行的生产活动；

◆简要描述延续证书效期的申请范围所有生产线的布局情况；

◆仓库、贮存区域以及特殊贮存条件进行简要描述。

5.1.1 空调净化系统的简要描述

◆空调净化系统的工作原理、设计标准和运行情况，如进风、温度、湿度、压差、换气次数、回风利用率等。

5.1.2 水系统的简要描述

◆水系统的工作原理、设计标准和运行情况及示意图。

5.1.3 其他公用设施的简要描述

◆其他的公用设施如：压缩空气、氮气等的工作原理、设计标准以及运行情况。

5.2 设备

5.2.1 列出生产和检验用主要仪器、设备。

5.2.2 清洗和消毒

◆简述清洗、消毒与药品直接接触设备表面使用的方法及验证情况。

5.2.3 与药品生产质量相关的关键计算机化系统

◆简述与药品生产质量相关的关键的计算机化系统的设计、使用验证情况。

6.文件

◆描述企业的文件系统；

◆简要描述文件的起草、修订、批准、发放、控制和存档系统。

7.生产

7.1 生产的产品情况

◆所生产的产品情况综述（简述）；

◆本次延续《药品GMP证书》有效期申请所涉及剂型及品种的工艺流程图，并注明主要质量控制点与项目。

7.2 工艺验证

◆简要描述工艺验证的原则及总体情况；

◆简述返工、重新加工的原则。

7.3 物料管理和仓储

◆原辅料、包装材料、半成品、成品的处理，如取样、待检、放行和贮存；

◆不合格物料和产品的处理。

8.质量控制

◆描述企业质量控制实验室所进行的所有活动，包括检验标准、方法、验证等情况。

9.发运、投诉和召回

9.1 发运

◆简要描述产品在运输过程中所需的控制，如，温度/湿度控制；

◆确保产品可追踪性的方法。

9.2 投诉和召回

◆简要描述处理投诉和召回的程序。

10.自检

◆简要描述自检系统，重点说明计划检查中的区域选择标准，自检的实施和整改情况。

11.2010年版药品GMP实施情况

◆简要描述企业2010年版药品GMP实施情况，包括按照2010年版药品GMP的软、硬件改造情况及预计完成时间，按照2010年版药品GMP进行认证的计划时间，实施2010年版药品GMP所存在的主要问题等。

编号：

延续《药品GMP证书》有效期

申   请   书

| 申请单位： |  |  | （公章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地市： |  |  |  |  |
| 填报日期： | 年 月 日 |  |  |  |
| 受理日期： | 年 月 日 |  |  |  |

广东省食品药品监督管理局制

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |  | 技术人员比例 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 职称/执业资格 |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |
| 企业负责人 |  |  |  | 职称/执业资格 |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |
| 质量受权人 |  |  |  | 职称/执业资格 |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |
| 质量管理负责人 |  |  |  | 职称/执业资格 |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |
| 生产管理负责人 |  |  |  | 职称/执业资格 |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  | 手 机 |  |  |
| 传 真 |  |  |  | e-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料药生产品种 （个） |  |  |  | 制剂生产品种 （个） |  |  |  | 常年生产品种 （个） |  |  |  |
| 本次延续GMP证书效期所涉及的生产地址及范围 |  | 中文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 英文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制剂剂型、生物制品品种、原料药车间、中药提取车间名称 |  |  | 涉及生产范围 （按生产地址填写） |  | 已取得药品 GMP证书编号 |  | 药品GMP证书的有效期至 |  |  | 本次延续范围的 生产线数（条） |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如制剂剂型等内容填写空间不够，可另加附页；

2、本申请书填写应内容准确完整，字迹清晰，用A4幅面纸打印（左边距不小于3cm，页码标在右下角）。