附表1

广东省医用敷贴专项监督抽检

不合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                           填表时间：2018年1月25日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水创口贴 | 韶关 | 石家庄美荟医疗器械有限公司 | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌人民分店 | 76mmx51mm，4片装 | 20170101 | 尺寸 | 冀石械备20150035号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 退热贴 | 梅州 | 广州广医堂医药科技发展有限公司 | 广东岭东大药房连锁有限公司蕉岭逢甲店 | 型号：4cm×11cm | 20160623 | 尺寸 | YZB/粤穗0016-2012 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 自粘性无菌敷料 | 湛江 | 广州市卫信工贸有限公司 | 广东耀博贸易有限公司 | 4x5cm | 2016012 | 尺寸 | 粤械注准20162640072 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 透气肤色创可贴 | 阳江 | 江西宝泽医疗用品有限公司 | 阳江市沃星医药连锁有限公司江城区诚信大药房 | 规格：70mm*50mm 型号：透气型 | 批号：150907 | 尺寸 | YZB/赣宜0005-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |