附表

2016年广东省一次性使用静脉输液针专项监督抽验详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                   填表时间：2016年12月5日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用静脉输液针 | 潮州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 潮州市新振康医疗器械有限公司 | 0.55 | 批号:20150116 | 合格 |  |
| 2 | 一次性使用静脉输液针 | 潮州 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 潮安区人民医院 | 0.7×25 I TWLB | 批C20151113 | 合格 |  |
| 3 | 一次性使用静脉输液针 | 东莞 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞恒泽医疗器械有限公司 | 0.5mm | 批20150726 | 合格 |  |
| 4 | 一次性使用输液器带针 | 东莞 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞市茶山镇超朗社区卫生站 | B1-1 0.6 | 批20151122 | 合格 |  |
| 5 | 一次性使用输液器带针 | 东莞 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞茶山华山门诊部 | B1-1 0.6mm | 20160419 | 合格 |  |
| 6 | 一次性使用静脉输液针 | 佛山 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 佛山市高明区中医院 | 0.6x25 I TWLB | C20150607 | 合格 |  |
| 7 | 一次性使用静脉输液针 | 佛山 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 佛山市三水区乐平欣华医院 | 0.7mm | 批20151122 | 合格 |  |
| 8 | 一次性使用输液器带针 | 佛山 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 佛山市三水区同方芦苞医院 | B1-1 0.6mm | 批20160330 | 合格 |  |
| 9 | 一次性使用静脉输液针 | 广州 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 中山大学附属第一医院东院 | 0.7x25 I TWLB | 批C20151113 | 合格 |  |
| 10 | 一次性使用静脉输液针 | 广州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广州市越秀区华乐街社区卫生服务中心 | 0.55 | 批20151122 | 合格 |  |
| 11 | 一次性使用静脉输液针 | 广州 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 广州中医院大学附属骨伤科医院 | 0.55x20IRWLB | C 20150828 | 合格 |  |
| 12 | 一次性使用输液器 | 广州 | 上海金塔医用器材有限公司 | 广州市南沙区灵山医院 | JT-FSZ | 20160418 | 合格 |  |
| 13 | 一次性使用静脉输液针 | 河源 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 河源市妇幼保健院 | 0.45×15 RWSB | 140619 | 合格 |  |
| 14 | 一次性使用静脉输液针 | 河源 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 河源市人民医院 | 0.55×20I RWLB | C20150729 | 合格 |  |
| 15 | 一次性使用静脉输液针 | 惠州 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 惠州市中心人民医院 | 0.7x25 I TWLB | 批C20151007 | 合格 |  |
| 16 | 一次性使用静脉输液针 | 惠州 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 惠州市中心人民医院 | 0.55x20 I RWLB | 批C20151205 | 合格 |  |
| 17 | 一次性使用静脉输液针 | 江门 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江门市中心医院 | 0.55 | 20151006 | 合格 |  |
| 18 | 一次性使用输液器 带针 | 江门 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 福康门诊部 | B3-1 0.6 | 批20150726 | 合格 |  |
| 19 | 一次性使用自动止液输液器 带针 | 江门 | 浙江欧健保灵医疗设备有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | AQa-2 带针规格:0.6×25TWSB | 批号:150813 | 合格 |  |
| 20 | 一次性使用静脉输液针 | 揭阳 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 揭阳市慈云医院 | 0.7×2SI TWLB | 批C 20151007 | 合格 |  |
| 21 | 一次性使用静脉输液针 | 揭阳 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 揭西县人民医院 | 0.7 | 20151122 | 合格 |  |
| 22 | 一次性使用静脉输液针 | 茂名 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 电白阳光医院 | 0.6 | 批20150726 | 合格 |  |
| 23 | 一次性使用静脉输液针 | 茂名 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 化州市中医院 | 0.7×25 TW LB | 151214 | 合格 |  |
| 24 | 一次性使用输液器 带针 | 梅州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 平远县长田镇卫生院 | B1-1 0.6mm | 批20160216 | 合格 |  |
| 25 | 一次性使用静脉输液针 | 清远 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 英德市人民医院 | 0.55x20RWLB | 批150727 | 合格 |  |
| 26 | 一次性使用静脉输液针 | 清远 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | 0.5mm | 批16000125 | 合格 |  |
| 27 | 一次性使用静脉输液针 | 清远 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 佛冈县人民医院 | 0.5x20RWSB | 批140730 | 合格 |  |
| 28 | 一次性使用静脉输液针 | 汕头 | 上海康德莱集团 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 汕头市龙湖区第二人民医院 | 0.7×25ITWLB | 20151105 | 合格 |  |
| 29 | 一次性使用静脉输液针 | 汕头 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 0.7x25 JWLB | 151012 | 合格 |  |
| 30 | 一次性使用输液器 | 汕头 | 上海达美医用塑料厂 | 南澳县人民医院 | SYG-1BRN | 20150520 | 合格 |  |
| 31 | 一次性使用输液器 带针 | 汕头 | 汕头华尔怡医疗器械有限公司 | 汕头华尔怡医疗器械有限公司 | Va-2 | 160510 | 合格 |  |
| 32 | 一次性使用静脉输液针 | 汕尾 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 陆河县正康药械有限公司 | 0.5×19 RW LB | 150724 | 合格 |  |
| 33 | 一次性使用静脉输液针 | 汕尾 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 陆河县正康药械有限公司 | 0.5×19 RW LB | 批160318 | 合格 |  |
| 34 | 一次性使用静脉输液针 | 韶关 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 韶关市康达医疗器械有限公司 | 0.55 | 20151126 | 合格 |  |
| 35 | 一次性使用静脉输液针 | 韶关 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 韶关市曲江区人民医院 | 0.9mm | 20160111 | 合格 |  |
| 36 | 一次性使用静脉输液针 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市福田区慢性病防治院 | 0.7x25 | 20150918 | 合格 |  |
| 37 | 一次性使用静脉输液针 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市福田区慢性病防治院 | 0.55x20 | 20150919 | 合格 |  |
| 38 | 一次性使用输液器 | 深圳 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 深圳市中医院 | 带针 0.6# | 20151111 09 | 合格 |  |
| 39 | 一次性使用输液器 | 深圳 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 深圳市中医院 | 带针 0.55# | 20151201 02 2 | 合格 |  |
| 40 | 一次性使用静脉输液针 | 顺德 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 佛山市顺德区勒流医院 | 0.7×25TWLB | 160113A | 合格 |  |
| 41 | 一次性使用静脉输液针 | 顺德 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 佛山市顺德区北滘医院 | 0.55×20ⅠRWLB | 批号:20150729 | 合格 |  |
| 42 | 一次性使用静脉输液针 | 顺德 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 佛山市顺德区龙江医院 | 0.75×25ⅠTWLB | 批号:20151113 | 合格 |  |
| 43 | 一次性使用输液器 | 阳江 | 上海金塔医用器材有限公司 | 阳江市阳东区人民医院 | JT-FGZ 0.7×24TWLB | 批号:20160315 | 合格 |  |
| 44 | 一次性使用输液器 带针 | 阳江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 阳江市江城区人民医院 | B1-10 0.55 | 批20150716 | 合格 |  |
| 45 | 一次性使用输液器带针 | 阳江 | 上海金塔医用器材有限公司 | 阳江市阳东区人民医院 | A-2 0.7×24TWLB | 批号:20151019 | 合格 |  |
| 46 | 一次性使用静脉输液针 | 云浮 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 新兴县中医院 | 0.7×25TWLB | 150413 | 合格 |  |
| 47 | 一次性使用静脉输液针 | 云浮 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 新兴县人民医院 | 0.55×20mm | 151021M | 合格 |  |
| 48 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 湛江 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 广东医学院附属医院 | PF5.0-SO | 121501.8 | 合格 |  |
| 49 | 一次性使用静脉输液针 | 湛江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 湛江中心人民医院 | 0.7mm | 16000125 | 合格 |  |
| 50 | 一次性使用输液器 带针 | 湛江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 湛江九州通医药有限公司 | B1-1 0.7mm | 20160308 | 合格 |  |
| 51 | 一次性使用静脉输液针 | 肇庆 | 广西双健科技有限公司 | 封开县人民医院 | 0.7x25TWSB | 05批20151201 | 合格 |  |
| 52 | 一次性使用静脉输液针 | 肇庆 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 德庆县中医院 | 0.6 | 20151122 | 合格 |  |
| 53 | 一次性使用止液输液器 带针 | 肇庆 | 上海金塔医用器材有限公司 | 肇庆市高要区妇幼保健院 | JT-ZIS-2 | 20150804D | 合格 |  |
| 54 | 一次性使用静脉输液针 | 中山 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 中山市兴卫医疗器械有限公司 | 0.55×15RWLB | 151226A | 合格 |  |
| 55 | 一次性使用静脉输液针 | 中山 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 中山市兴卫医疗器械有限公司 | 0.55×19TWLB | 批15100401 | 合格 |  |
| 56 | 一次性使用输液器 带针 | 中山 | 上海聚民生物科技有限公司 | 广东九州通医药有限公司 | IS-Va-2D | 150721 | 合格 |  |
| 57 | 一次性使用自动止液输液器 带针 | 中山 | 浙江欧健保灵医疗设备有限公司 | 中山市石岐区社区卫生服务中心 | AQa-3 | 批150616 | 合格 |  |
| 58 | 一次性使用静脉输液针 | 珠海 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 遵义医学院第五附属（珠海）医院 | 0.7x24mm | 批20150726 | 合格 |  |
| 59 | 一次性使用输液器 带针 | 珠海 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 珠海市香洲区人民医院 | IVA065 配针规格:0.55×20单翼 | 批号:批K20151229 | 合格 |  |
| 60 | 一次性使用输液器 带针 | 珠海 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海市红旗医院 | B1-1 0.7 | 批20151016 | 合格 |  |