附表2

广东省一次性使用无菌导尿管专项监督抽检

合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                                                                          填表时间：2018年4月16日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌导尿管 | 潮州 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 潮州市人民医院 | 2 WAY STANDARD | 16-G-02C | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 一次性使用无菌导尿管 | 潮州 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 潮州市天健医疗设备有限公司 | 2 WAY STANDARD | 16-G-02C | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 一次性使用无菌导尿管 | 潮州 | URO TECHNOLOGY SDN BHD（总经销：江西3L医用制品集团股份有限公司） | 潮州市中心医院 | 18CH/FR | 15-G-01J | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 一次性使用无菌导尿管 | 东莞 | 湛江市事达实业有限公司 | 东莞市望牛墩医院 | 双腔气囊标准型 14Fr(5ml-10ml) | 201612B2 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 一次性使用无菌导尿管 | 东莞 | 湛江市事达实业有限公司 | 东莞市中堂医院 | 双腔气囊标准型 14Fr(5ml-10ml) | 201602I3 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 一次性使用无菌导尿管 | 东莞 | 湛江市事达实业有限公司 | 东莞市凤岗医院 | 单腔标准型16Fr | 201703H1 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 一次性使用超滑导尿管 | 佛山 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 佛山市圣邦医疗器械有限公司 | 14Fr双腔标准型 | 20161204 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 一次性使用乳胶导尿管 | 佛山 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 佛山市圣邦医疗器械有限公司 | 6.7mm | 20161205 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 佛山 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 双腔16Fr/CH 5-10ML | 170213 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 一次性使用无菌导尿管 | 佛山 | 湛江市事达实业有限公司 | 佛山市三水区妇幼保健院 | 双腔气囊标准型16Fr（30ml） | 201701C1 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 一次性使用乳胶导尿管 | 佛山 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 佛山市高明区人民医院 | 双腔标准型 | 20161205 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 一次性使用无菌导尿管 | 广州 | 湛江市事达实业有限公司 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 单腔标准型 20Fr | 201612I2 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 一次性使用无菌导尿管 | 广州 | 广东高迅医用导管有限公司 | 广东高迅医用导管有限公司 | 双腔 | S20150413 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 一次性使用乳胶导尿管 | 广州 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 广州市中西结合医院 | 双腔标准型 | 20161002 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 一次性使用乳胶导尿管 | 广州 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 广州器化医疗设备有限公司 | 单腔导尿管 | 20161001 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 一次性使用无菌导尿管 | 广州 | 大连库利艾特医疗制品有限公司 | 中山大学附属第一医院 | 14Fr 15ml | D17011750 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 一次性使用乳胶导尿管 | 广州 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 5.3mm（16Fr）30ml | 20170602 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 广州 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 5.3mm（16Fr）15ml | 20170701 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 一次性使用超滑导尿管 | 广州 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 24FR | 20170502 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 一次性使用超滑抗菌导尿管 | 广州 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 双腔16FR | 20170504 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 一次性使用无菌菌状头导尿管 | 广州 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 20Fr | 20170603 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 一次性使用无菌测温型硅胶导尿管 | 广州 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 双腔型 16Fr 15ml | 20170602 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 一次性使用无菌导尿管 | 河源 | 湛江市事达实业有限公司 | 河源市恒达医疗科技有限公司 | 双枪气囊标准型14Fr(5ml-10ml） | 201703I2 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 一次性使用无球囊导尿管 | 河源 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 河源市妇幼保健院 | 4.0mm（F12） | 20170105 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 一次性使用无菌导尿管 | 河源 | 湛江市事达实业有限公司 | 紫金县人民医院 | 双腔气囊标准型14Fr（5ml-10ml） | 201612A3 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 一次性使用乳胶导尿管 | 惠州 | 广州市维力医疗器械股份有限公司 | 惠东县人民医院 | 双腔儿童型 3.3MM(10FR)3-5ML | 20160101 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 一次性使用乳胶导尿管 | 惠州 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 龙门县人民医院 | 5.3MM（16FR）30ML | 20160801 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 一次性使用硅胶导尿管 | 惠州 | 湛江市事达实业有限公司 | 惠州市中大惠亚医院 | 双腔标准16Fr5-10ml | 201706B2 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 江门 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 江门市仁仁医疗器械有限公司 | 双腔标准型4.7MM（14FR）5-10ML | 20161002 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 一次性使用超滑导尿管 | 江门 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 江门市新会区第二人民医院 | 双腔标准型 14FR | 20170202 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 一次性使用导尿管 | 江门 | 扬州江扬特种橡塑制品有限公司 | 鹤山市人民医院 | 6.0mm（F12） | 20160505 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 一次性使用乳胶导尿管 | 揭阳 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普宁市人民医院 | 双腔标准型6.0MM（18FR）30ML | 20160901 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 一次性使用无菌导尿管 | 揭阳 | 湛江市事达实业有限公司 | 广东康维医疗器械有限公司 | 双腔气囊标准型 | 201701F1 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 一次性使用无菌导尿管（硅橡胶） | 揭阳 | 青岛世运医疗器具有限公司 | 揭阳市人民医院 | 2-Way | 170116 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 35 | 一次性使用导尿管 | 茂名 | 茂名市电白区卫生器械厂 | 茂名市电白区卫生器械厂 | 40mm（12Fr） | 201704 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 36 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 茂名 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 高州市人民医院 | 双腔标准型 4.7MM（14FR）5-10ml | 20161002 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 37 | 一次性使用无菌导尿管 | 茂名 | 湛江市事达实业有限公司 | 化州市洪泰医疗器械有限公司 | 双枪气囊标准型 | 201705G1 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 38 | 一次性使用无菌导尿管 | 茂名 | 湛江市事达实业有限公司 | 信宜市中医院 | 双腔气囊标准型14Fr（5ml-10ml） | 201701G3 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 39 | 一次性使用硅胶导尿管 | 梅州 | 湛江市事达实业有限公司 | 大浦县人民医院 | 双腔标准18Fr30ml | 201704A1 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 40 | 一次性使用无菌导尿管 | 梅州 | 湛江市事达实业有限公司 | 梅州民兴医药有限公司 | 双腔气囊标准型 | 201703G1 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 41 | 一次性使用无菌导尿包 | 梅州 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 玉华县妇幼保健院 | A-H型 16Fr(5.3mm) | 2017年4月10日 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 42 | 一次性使用无菌梅花头导尿引流管 | 梅州 | 湛江市事达实业有限公司 | 兴宁市人民医院 | 22Fr | 201611B3 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 43 | 医用橡胶导尿管 | 清远 | 清远市沃尔森医用科技有限公司 | 清远市沃尔森医用科技有限公司 | 10# | 170510 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 44 | 一次性使用无菌导尿管 | 清远 | 湛江市事达实业有限公司 | 清远市科迪医疗器械有限公司 | 单腔标准型14Fr | 201702J1 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 45 | 一次性使用无菌导尿管 | 清远 | 湛江市事达实业有限公司 | 清远市科迪医疗器械有限公司 | 双腔气囊儿童用10Fr（3ml-5ml） | 201612J3 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 46 | 一次性使用导尿管 | 清远 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 清远现代泌尿医院 | Fr12 | 20170105 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 47 | 一次性使用乳胶导尿管 | 清远 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 英德市人民医院 | 三腔标准型 | 20160901 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 48 | 一次性使用无菌导尿管 | 汕头 | URO TECHNOLOGY SDN BHD（代理商：江西3L医用制品集团股份有限公司） | 汕头潮南民生医院 | 型号：2WAY STANDARD/规格：16CH/FR | 16-G-01F | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 49 | 一次性使用无菌导尿管 | 汕头 | 湛江市事达实业有限公司 | 汕头市朝阳区妇幼保健院 | 14Fr(5ml-10ml）/双腔气囊标准型 | 201606131 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 50 | 一次性使用导尿包 | 汕头 | 江苏华夏医疗器械有限公司 | 汕头妇产科医院有限公司 | A型/16Fr | 2016 10 15 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 51 | 一次性使用乳胶导尿管 | 汕头 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 汕头市金平区妇幼保健院 | 5.3MM(16FR)30ML | 20160901 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 52 | 一次性使用导尿管 | 汕尾 | 扬州华越科技发展有限公司 | 海丰县澎湃纪念医院城东分院 | 14Fr 4.7mm | 20160905 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 53 | 一次性使用无菌导尿管 | 汕尾 | 湛江市事达实业有限公司 | 陆丰市人民医院 | 16Fr(30ml) 双腔气囊女用型 | 201702G2 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 54 | 一次性使用无菌导尿管 | 汕尾 | 湛江市事达实业有限公司 | 汕尾市人民医院 | 双腔气囊标准型 16Fr（30ml） | 201612G1 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 55 | 一次性使用无菌导尿管 | 韶关 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 韶关市曲江区人民医院 | 16Fr-20ml | 170101 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 56 | 一次性使用导尿管 | 韶关 | 江苏华飞医疗科技有限公司 | 南雄市人民医院 | 3.3mm（F10） | 20161103 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 57 | 一次性使用无菌导尿管 | 韶关 | 湛江市事达实业有限公司 | 乳源瑶族自治县人民医院 | 双枪气囊标准型 | 201701C3 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 58 | 一次性使用导尿管 | 深圳 | 扬州江扬特种橡塑制品有限公司 | 深圳市孙逸仙心血管医院 | 4.7mm（F14） | 20170105 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 59 | 一次性使用乳胶导尿管 | 深圳 | 广州市维力医疗器械股份有限公司 | 深圳市上药中南医药有限公司 | 5.3mm(16FR)30ml 双腔标准型 | 20161205 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 60 | 一次性使用无菌导尿管 | 深圳 | 湛江市事达实业有限公司 | 深圳市康健医药有限公司 | 12Fr(5ml-10ml) 双腔气囊标准型 | 201601F3 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 61 | 一次性使用无菌导尿管 | 深圳 | URO TECHNOLOGY SPN.BHD(总经销：江西3L医用制品集团股份有限公司) | 深圳市罗湖区人民医院 | 14CH/FR 2WAY STANDARD | 15-G-09M | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 62 | 一次性使用无菌导尿管 | 顺德 | 湛江市事达实业有限公司 | 佛山市顺德区第二人民医院 | 双腔气囊弯头型16Fr（30ml） | 201705E2 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 63 | 一次性使用无菌导尿管 | 顺德 | 湛江市事达实业有限公司 | 佛山市顺德区第二人民医院 | 双腔气囊标准型18Fr（30ml） | 201611H2 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 64 | 一次性使用无菌导尿管 | 阳江 | 湛江市事达实业有限公司 | 阳江市妇幼保健院 | 单腔标准型 14Fr | 201701A2 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 65 | 一次性使用无菌导尿管 | 阳江 | 湛江市事达实业有限公司 | 阳西县人民医院 | 16Fr(30ml) 双腔气囊标准型 | 201702G3 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 66 | 一次性使用无菌导尿管 | 阳江 | 湛江市事达实业有限公司 | 阳江市阳东区人民医院 | 双腔气囊标准型16Fr（30ml） | 201702H3 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 67 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 云浮 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 罗定市中医院 | 型号:双腔标准型 规格:5.3MM(16FR）15ML | 20160801 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 68 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 云浮 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 云浮市中医院 | 6.7MM（20FR）30ML | 20160401 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 69 | 一次性使用超滑导尿管 | 云浮 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 罗定市人民医院 | 双腔标准型12Fr | 20170101 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 70 | 一次性使用无菌导尿管 | 湛江 | 湛江市事达实业有限公司 | 湛江市事达实业有限公司 | 双枪气囊标准型14Fr（5ml-10ml） | 201704A1 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 71 | 一次性使用乳胶导尿管 | 湛江 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 廉江市双建医疗器械有限公司 | 双腔标准型5.3mm（16Fr）30ML | 20170203 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 72 | 一次性超滑导尿管 | 湛江 | 山东福瑞达医疗器械有限公司 | 吴川市人民医院 | CH-普通型双腔 Fr16（15ml） | 201510004 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 73 | 一次性使用导尿管 | 湛江 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 湛江市鑫浩医疗器械设备有限公司 | Fr12 | 20160809 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 74 | 一次性使用单腔导尿管 | 湛江 | 湛江市事达实业有限公司 | 湛江市事达实业有限公司 | 14Fr | 201701E2 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 75 | 一次性使用导尿管 | 湛江 | 茂名市电白区卫生器械厂 | 湛江市霞山妇幼保健院 | 4.7mm（14Fr） | 20170401 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 76 | 一次性使用硅胶导尿管 | 湛江 | 湛江市事达实业有限公司 | 湛江市事达实业有限公司 | 双腔标准20Fr30ml | 201704A1 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 77 | 一次性使用乳胶导尿管 | 肇庆 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 肇庆市高要区中医院 | 双腔标准型 | 20170302 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 78 | 一次性使用无菌导尿管 | 肇庆 | 湛江市事达实业有限公司 | 肇庆市鼎湖区中医院 | 双腔气囊标准型16Fr（30ml） | 201603J1 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 79 | 一次性使用无菌导尿包 | 肇庆 | 湛江市事达实业有限公司 | 广宁县中医院 | Ⅲ（标准型）18Fr（30ml） | 201611D1 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 80 | 一次性使用乳胶导尿管 | 中山 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 中山市人民医院 | 53mm（16Fr）30mL | 20161205 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 81 | 一次性使用无菌导尿包 | 中山 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 中山市南区安健同创医疗设备有限公司 | 普通型 | 1702015 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 82 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 中山 | 中山市沃德医疗器械有限公司 | 中山市沃德医疗器械有限公司 | 双腔 12Ch/Fr(4.0mm)5-10ml | 20170314 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 83 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 中山 | 中山市沃德医疗器械有限公司 | 中山市沃德医疗器械有限公司 | 双腔 | 20170328 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 84 | 一次性使用无菌导尿管 | 珠海 | 湛江市事达实业有限公司 | 遵义医学院第五附属（珠海）医院 | 双腔气囊标准型 16Fr(30ml) | 201610I2 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 85 | 一次性使用无菌导尿管 | 珠海 | 湛江市事达实业有限公司 | 珠海市香洲区人民医院 | 双枪气囊标准型14Fr（5ml-10ml） | 201610B3 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 86 | 一次性使用无菌导尿管 | 珠海 | 湛江市事达实业有限公司 | 珠海市人民医院 | 双枪气囊儿童用 | 201611B1 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 87 | 一次性使用乳胶导尿管 | 珠海 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 珠海市妇幼保健院 | 4.7mm（14Fr） | 20170104 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 88 | 一次性测温专用导尿管 | 珠海 | 珠海爱晟医疗科技有限公司 | 珠海爱晟医疗科技有限公司 | ES-DC-14A | EXGC003 | YY 0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |