附表1

2015年上半年医疗器械注册核查抽验不合格产品名单

| 序号 | 产品名称 | 抽查市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑中频治疗仪 | 广州市 | 广州丰得利实业公司 | 广州丰得利实业公司 | HZ-800 | HZ80014093003022 | 激光辐射安全防护、设备或设备部件外部标记、不带灯按钮的颜色 |  |
| 2 | 电子脉冲激光治疗仪 | 广州市 | 广州市华康电子科技有限公司 | 广州市华康电子科技有限公司 | HK-D5 | D01B618400 | 超温保护 |  |
| 3 | 输液泵 | 惠州市 | 广东益邦生物医疗 有限公司 | 广东益邦生物医疗 有限公司 | 1200A1 | 生产批号：120020140810 出厂编号：1200A1SYB000020 | KVO模式（保持静脉 开放）、指示器 |  |