附表1

2015年广东省医用压缩气体雾化器专项监督抽验

不合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                                                                          填表时间：2016年2月22日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用压缩雾化器 | 云浮 | 内蒙古英华融泰高科技发展有限公司 | 云浮市妇幼保健院 | HA | 出厂编号：1501200348 | 外部标记 |  |
| 2 | 医用压缩雾化器 | 湛江 | 内蒙古英华融泰高科技发展有限公司 | 湛江市蛟龙医疗器械有限公司 | FC | 出厂编号：D150205Y3785 | 外部标记 |  |
| 3 | 空气压缩式医用雾化器 | 佛山 | 佛山市南海凤华医疗器械有限公司 | 佛山市南海凤华医疗器械有限公司 | 口含面罩式 | 出厂编号：20150409 | 外部标记；输入功率 |  |
| 4 | 医用压缩雾化器 | 广州 | 广州爱芯达电子有限公司 | 广州爱芯达电子有限公司 | AXD-301 | 出厂编号：20150510053 | 外部标记 |  |
| 5 | 压缩式雾化器 | 深圳 | 深圳市金亿帝科技有限公司 | 深圳市金亿帝科技有限公司 | NE502 | 序列号：HH19207 | 指示灯和按钮 |  |