附件

广东省医疗器械监督抽检产品检验结果详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号 规格 | 产品编号/批号/生产日期 | 检验依据 | 检验机构 | 检验结果 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用非织造布手术衣 | 广州市 | 广东白马医疗器械有限公司白云分公司 | 广州市第十二人民医院 | 标准型：PL | 2101701 | 粤械注准20152140297 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 2 | 一次性使用非织造布手术衣 | 广州市 | 广东白马医疗器械有限公司白云分公司 | 中山大学附属第三医院 | 标准型：L | 2109201 | 粤械注准20152140297 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 3 | 非织造布手术衣 | 广州市 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 广东康尔医疗科技有限公司 | L | 20210319 | 粤械注准20162640515 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 4 | 非织造布手术衣 | 广州市 | 广东泽昌贸易有限公司 | 广东泽昌贸易有限公司 | 均码 | 20210401 | 粤械注准20192140789 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 5 | 一次性使用手术衣 | 广州市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 广东省中医院二沙岛医院 | xL | 001210308 | 粤械注准20172640806 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 6 | 一次性使用手术衣 | 广州市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 广州开发区医院 | XL | 047210810 | 粤械注准20172640806 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 7 | 一次性使用手术衣 | 广州市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 广州市从化区妇幼保健院 | L | 04720210210 | 粤械注准20172640806 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 8 | 一次性使用手术衣 | 广州市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | L | 001210406 | 粤械注准20172640806 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 9 | 一次性使用手术衣 | 广州市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 广州医科大学附属第一医院 | M | 042210105 | 粤械注准20172640806 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 10 | 一次性使用手术衣 | 广州市 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 广州市花都区第二人民医院 | 中号 | 20210610 | 粤械注准20192140954 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 11 | 一次性使用手术衣 | 广州市 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 广州市康华源贸易有限公司 | 中号 | 20210809 | 粤械注准20192140954 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 12 | 一次性使用手术衣 | 广州市 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 中号 | 20210513 | 粤械注准20192140954 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 13 | 一次性使用手术衣 | 广州市 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 欧缇医院 | 中号 | 20210809 | 粤械注准20192140954 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 14 | 一次性使用手术衣 | 广州市 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 广州市黄埔区中医医院 | 中号M | 210517 | 粤械注准20182640420 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 15 | 一次性使用手术衣 | 广州市 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 广州中誉医疗器械有限公司 | M | 210323 | 粤械注准20182640420 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 16 | 一次性使用医用手术衣 | 广州市 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 广州市康华源贸易有限公司 | M（中号） | 20210702 | 赣械注准20152140092 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 17 | 一次性使用手术衣 | 广州市 | 威海威高医用材料有限公司 | 广州医科大学附属第三医院 | L型 高性能型 | 202101071 | 鲁械注准20182640288 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 18 | 一次性使用手术衣 | 广州市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 国药控股广州花都有限公司 | 普通型 | 202108051 | 粤械注准20142140128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 19 | 一次性使用手术衣 | 广州市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 国药控股广州花都有限公司 | 普通型 | 20210807 | 粤械注准20142140128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 20 | 一次性使用手术衣 | 广州市 | 新乡市华康卫材有限公司 | 广州市白云区妇幼保健院 | 大号 | 20080755 | 豫械注准20172640334 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 21 | 一次性使用手术衣 | 广州市 | 新乡市华康卫材有限公司 | 广州紫荆医院 | 大号 | 20120755 | 豫械注准20172640334 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 22 | 一次性使用手术衣 | 广州市 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 广州亿仁医院 | 小号 | 21050635 | 豫械注准20172640225 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 23 | 一次性使用非织造布手术衣 | 深圳市 | 广东白马医疗器械有限公司白云分公司 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 标准型L | 2009604 | 粤械注准20152140297 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 24 | 一次性使用手术衣 | 深圳市 | 合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司 | 深圳市龙华区人民医院 | B型 | 202010-491 | 皖械注准20202140007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 25 | 一次性使用手术衣 | 深圳市 | 河南健和实业有限公司 | 深圳市人民医院 | 130cmx160cm | 221090021 | 豫械注准20182640197 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 26 | 一次性使用手术衣 | 深圳市 | 河南健和实业有限公司 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 130㎝×160㎝ | 221081211 | 豫械注准20182640197 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 27 | 一次性使用医用手术衣 | 深圳市 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 华中科技大学协和深圳医院 | 大号 | 402103011 | 豫械注准20172640607 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 28 | 医用手术衣 | 深圳市 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 深圳市龙岗区第四人民医院 | B型 XL | 20210510 | 赣械注准20202140361 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 29 | 一次性使用手术衣 | 深圳市 | 江西省蓝康实业有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 中号 | 20201216 | 赣械注准20162640153 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 30 | 一次性使用手术衣 | 深圳市 | 南昌市卫康医疗器械有限公司 | 深圳市宝安区人民医院 | / | 20210106 | 赣械注准20182640118 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 31 | 一次性使用手术衣 | 深圳市 | 深圳市兴业卓辉实业有限公司 | 深圳市兴业卓辉实业有限公司 | XY-772510YP 均码 | 20200110001 | 粤械注准20162140004 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 32 | 一次性使用手术衣 | 深圳市 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | I型 115*135 | 20210306 | 粤械注准20162641188 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 33 | 一次性使用手术衣 | 深圳市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 深圳市儿童医院 | M 120cm×140cm | 20200104-1 | 粤械注准20142140128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 34 | 一次性使用手术衣 | 深圳市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 普通型 130cm×150cm | 20190811 | 粤械注准20142640128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 35 | 一次性使用手术衣 | 深圳市 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 深圳远东妇产医院 | 1200mm×1200mm | 210122646 | 豫械注准20182140646 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 36 | 一次性使用手术衣 | 深圳市 | 注册人：稳健医疗用品股份有限公司；受托企业：稳健医疗（崇阳）有限公司 | 深圳宝兴医院 | 普通型 M2 120cm×140cm | 20201228-1 | 粤械注准20142140128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 37 | 一次性使用手术衣 | 深圳市 | 注册人：稳健医疗用品股份有限公司；受托企业：稳健医疗（崇阳）有限公司 | 深圳市盐田区人民医院 | L1 120cm×150cm | 20200818 | 粤械注准20142140128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 38 | 一次性使用手术衣 | 珠海市 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 珠海广安手足外科医院有限公司 | / | 20201101 | 粤械注准20142140234 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 39 | 非织造布手术衣 | 珠海市 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 广东省中医院珠海医院 | L | 20201106 | 粤械注准20162640515 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 40 | 一次性使用无菌手术膜 | 珠海市 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 广东省中医院珠海医院 | I型 | 20210306 | 粤械注准20182640361 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 41 | 一次性使用手术衣 | 珠海市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 广东省中医院珠海医院 | M2 120cm×140cm | 20200921 | 粤械注准20142140128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 42 | 一次性使用手术衣 | 珠海市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 珠海高新技术产业开发区人民医院 | 120cm×140cm | 20210204 | 粤械注准20142140128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 43 | 一次性使用手术衣 | 珠海市 | 稳健医疗用品股份有限公司；受托企业：稳健医疗（崇阳）有限公司 | 珠海市斗门区侨立中医院 | L1 120cm×150cm | 202101261 | 粤械注准20142140128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 44 | 非织造布手术衣 | 汕头市 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 南澳县人民医院 | L | 20200916 | 粤械注准20162640515 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 45 | 一次性使用手术衣 | 汕头市 | 河南驼人三瑞医疗器械有限公司 | 汕头市潮南区人民医院 | 中号 | 201101 | 豫械注准20182140895 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 46 | 一次性使用手术衣 | 汕头市 | 汕头市澄海区健发卫生用品有限公司 | 汕头市澄海区健发卫生用品有限公司 | （S） | 2021.04.02 | 粤械注准20162640741 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 符合 | / |  |
| 47 | 一次性使用手术衣 | 汕头市 | 汕头市澄海区健发卫生用品有限公司 | 汕头市澄海区健发卫生用品有限公司 | （S） | 2021.01.12 | 粤械注准20162640741 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 符合 | / |  |
| 48 | 一次性使用手术衣 | 汕头市 | 汕头市澄海区健发卫生用品有限公司 | 汕头市金平区中医医院 | S | 2020年01月23日 | 粤械注准20162640741 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 符合 | / |  |
| 49 | 一次性使用手术衣 | 汕头市 | 汕头市澄海区健发卫生用品有限公司 | 汕头市龙湖区第二人民医院 | （S） | 2021.01.12 | 粤械注准20162640741 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 50 | 一次性使用手术衣 | 汕头市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 汕头市颂美恩生物科技有限公司 | 普通型 | 20210427 | 粤械注准20142140128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 51 | 一次性使用手术衣 | 汕头市 | 注册企业：振德医疗用品股份有限公司；受托企业：许昌振德医疗用品有限公司 | 汕头市潮阳区人民医院 | 120cm×140cm | 20201119 | 浙械注准20172640096 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 52 | 一次性使用手术衣 | 韶关市 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 仁化县人民医院 | M | 201203 | 粤械注准20182640420 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 53 | 一次性使用手术衣 | 韶关市 | 河南鸿冉医疗器械股份有限公司 | 韶关启德医院 | 120×120 | 2020101604 | 豫械注准20192140159 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 54 | 一次性使用手术衣 | 韶关市 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 广东省韶关市华生药业有限公司 | 120cm×140cm | 批20201215 | 赣械注准20182640097 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 55 | 一次性使用手术衣 | 韶关市 | 新乡市畅达医疗器械有限公司 | 始兴县妇幼保健院 | 120×120 | 20070601 | 豫械注准20172640358 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 56 | 一次性使用手术衣 | 韶关市 | 振德医疗用品股份有限公司 | 南雄市中医院 | 120cm×140cm | 20201021 | 浙械注准20172640096 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 57 | 一次性使用手术衣 | 河源市 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 连平县人民医院 | 中号 | 20200901 | 粤械注准20142140234 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 58 | 一次性使用手术衣 | 河源市 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 和平县妇幼保健院 | 中号 | 20200810 | 粤械注准20192140954 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 59 | 一次性使用手术衣 | 河源市 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 紫金县人民医院 | 中号 | 20200911 | 粤械注准20192140954 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 60 | 一次性使用手术衣 | 河源市 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 东源县中医院 | II型 | 21071633B | 豫械注准20172640086 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 61 | 一次性使用手术衣 | 河源市 | 南昌市东海医疗器材有限公司 | 东源县仙塘镇卫生院 | 中号 | 20200406 | 赣械注准20152640136 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 62 | 一次性使用手术衣 | 河源市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 河源市人民医院 | 120cm×120cm | 21110404 | 豫械注准20172640425 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 63 | 一次性使用手术衣 | 梅州市 | 河南鸿冉医疗器械股份有限公司 | 蕉岭县人民医院 | 120×120 | 2020090221 | 豫械注准20192140159 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 64 | 一次性使用手术衣 | 梅州市 | 江西松鹤医疗器械有限公司 | 五华县华城镇中心卫生院 | 中号 | 20201102 | 赣械注准20202140114 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 65 | 一次性使用手术衣 | 梅州市 | 江西粤秀医疗科技有限公司 | 梅州市韵盛贸易有限公司 | L | 20210506 | 赣械注准20212140021 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 66 | 一次性使用手术衣 | 梅州市 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 梅州市世跃科技有限公司 | 大号 | 20210325 | 豫械注准20172640225 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 67 | 一次性使用手术衣 | 梅州市 | 振德医疗用品股份有限公司 | 梅州康泰医疗设备有限公司 | 120cmx140cm | 20201119 | 浙械注准20172640096 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 68 | 一次性使用非织造布手术衣 | 惠州市 | 广东白马医疗器械有限公司白云分公司 | 博罗县人民医院 | 标准型：PL | 2109901 | 粤械注准20152140297 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 69 | 一次性使用手术衣 | 惠州市 | 江西松鹤医疗器械有限公司 | 惠东县第二人民医院 | 中号 | 20201102 | 赣械注准20202140114 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 70 | 一次性使用手术衣 | 惠州市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 120×120 | 20500504 | 豫械注准20172640425 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 71 | 一次性使用手术衣 | 惠州市 | 振德医疗用品股份有限公司 | 龙门县人民医院 | 120cmx140cm | 20200917 | 浙械注准20172640096 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 72 | 一次性使用手术衣 | 惠州市 | 注册企业：振德医疗用品股份有限公司；受托企业：许昌振德医疗用品有限公司 | 惠州市中大惠亚医院 | 标准性能 120cm×140cm | 20200912 | 浙械注准20172640096 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 73 | 一次性无菌手术衣 | 汕尾市 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 汕尾市人民医院 | 120cmx120cm | 2105B006 | 豫械注准20192140656 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 74 | 一次性无菌手术衣 | 汕尾市 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 汕尾中山医院 | 120cm×120cm | 20110717 | 豫械注准20192140656 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 75 | 一次性使用手术衣 | 汕尾市 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 汕尾逸挥基金医院 | 中号 | 210302306 | 豫械注准20172640713 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 76 | 一次性使用手术衣 | 汕尾市 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 汕尾逸挥基金医院 | 中号 | 210402409 | 豫械注准20172640713 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 77 | 一次性使用手术衣 | 汕尾市 | 注册人：振德医疗用品股份有限公司；受托企业：许昌振德医疗用品有限公司 | 海丰县医药公司 | 120cm×140cm | 20201103 | 浙械注准20172640096 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 78 | 一次性使用手术衣 | 东莞市 | 东莞欣意医疗保健制品厂 | 东莞欣意医疗保健制品厂 | 小号（S） | 1472028 | 粤械注准20172641649 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 79 | 一次性使用手术衣 | 东莞市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 东莞常安医院 | 120x120 | 20210202 | 粤械注准20172640806 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 80 | 一次性使用手术衣 | 东莞市 | 河南鸿冉医疗器械股份有限公司 | 东莞市长安医院 | 120×120 | 2020112504 | 豫械注准20192140159 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 81 | 一次性使用手术衣 | 东莞市 | 河南省安邦卫材有限公司 | 东莞金美济妇女儿童医院 | 褂式 中号 | V1030511 | 豫械注准20202140654 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 82 | 一次性使用手术衣 | 东莞市 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 东莞韩美美容医院有限公司 | 中号 | 202001212 | 赣械注准20182640122 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 83 | 一次性使用手术衣 | 东莞市 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 东莞市虎门镇北栅医院 | 中号 | 20201209 | 赣械注准20182640122 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 84 | 一次性使用手术衣 | 东莞市 | 新乡市华康卫材有限公司 | 东莞市寮步医院 | 大号 | 21022155 | 豫械注准20172640334 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 85 | 一次性使用手术衣 | 中山市 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 中山市大涌医院 | / | 20210301 | 粤械注准20142140234 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 86 | 一次性使用手术衣 | 中山市 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 中山火炬开发区医院 | M | 201112 | 粤械注准20182640420 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 87 | 一次性使用手术衣 | 中山市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 国药控股中山有限公司 | 普通型 120cm×150cm | 202102072 | 粤械注准20142140128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 88 | 一次性使用手术衣 | 中山市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 国药控股中山有限公司 | L 120cm×150cm | 20200105-2 | 粤械注准20142140128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 89 | 一次性使用手术衣 | 中山市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 中山市东凤人民医院 | 普通型M2 120cmx140cm | 20210811 | 粤械注准20142140128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 90 | 一次性使用手术衣 | 中山市 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 中山东升医院 | 小号 | 201202211 | 豫械注准20172640713 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 91 | 一次性使用手术衣 | 中山市 | 新乡市华康卫材有限公司 | 中山市南朗医院 | 大号 | 20101555 | 豫械注准20172640334 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 92 | 一次性使用手术衣 | 中山市 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 中山市博爱医院 | 小号 | 20210325 | 豫械注准20172640225 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 93 | 一次性使用手术衣 | 湛江市 | 河南省安邦卫材有限公司 | 湛江南油医院 |  | E008102 | 豫械注准20162640192 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 94 | 一次性使用手术衣 | 湛江市 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 徐闻县中医医院 | 120cm×130cm | 批20200805 | 赣械注准20182640097 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 95 | 一次性使用手术衣 | 湛江市 | 南昌永德利医疗器械有限公司 | 雷州骨科医院 | 中号 | 20201011 | 赣械注准20152640285 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 96 | 一次性使用手术衣 | 湛江市 | 威海威高医用材料有限公司 | 廉江市人民医院 | L型/高性能型 | 202101071 | 鲁械注准20182640288 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 97 | 一次性使用手术衣 | 湛江市 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 遂溪县晶亮眼科医院 | 小号 | 20120849 | 豫械注准20172640225 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 98 | 一次性使用手术衣 | 佛山市 | 佛山市康复医疗设备厂 | 佛山市康复医疗设备厂 | 中（M） | 21041403 | 粤械注准20172641690 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 99 | 一次性使用手术衣 | 佛山市 | 佛山市康复医疗设备厂 | 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院） | 中（M） | 21051004 | 粤械注准20172641690 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 100 | 一次性使用手术衣 | 佛山市 | 佛山市康复医疗设备厂 | 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院） | 中（M） | 21060103 | 粤械注准20172641690 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 101 | 一次性手术衣 | 佛山市 | 佛山市南海康德福医疗用品有限公司 | 佛山市南海康德福医疗用品有限公司 | 普通型/L码 | 30080157 | 粤械注准20162641262 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 102 | 一次性使用非织造布手术衣 | 佛山市 | 广东白马医疗器械有限公司白云分公司 | 广东白马医疗器械有限公司白云分公司 | 标准型：XL | 2102001 | 粤械注准20152140297 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 103 | 非织造布手术衣 | 佛山市 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 佛山市南海区第七人民医院 | L | 20201024 | 粤械注准20162640515 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 104 | 一次性使用手术衣 | 佛山市 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 佛山市三水区妇幼保健院 | M | 200822 | 粤械注准20182640420 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 105 | 一次性使用手术衣 | 佛山市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 佛山市高明区人民医院 | 普通型 L1 120cm×150cm | 20200821-2 | 粤械注准20142140128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 106 | 一次性使用手术衣 | 佛山市 | 新乡市华康卫材有限公司 | 佛山岭南医院 | 大号 | 20092555 | 豫械注准20172640334 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 107 | 一次性使用手术衣 | 佛山市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 佛山市南海区人民医院 | 120cmx120cm | 21040102 | 豫械注准20172640425 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 108 | 一次性使用手术衣 | 阳江市 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 | 中号 | 20200911 | 粤械注准20192140954 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 109 | 一次性使用手术衣 | 阳江市 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 阳江市中医医院 | 中号 | 201201098 | 豫械注准20172640266 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 110 | 一次性使用手术衣 | 阳江市 | 南昌市华泰医疗器械有限公司 | 阳西县儒洞镇中心卫生院 | 中号 | 2020年10月2日 | 赣械注准20192140341 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 111 | 一次性使用手术衣 | 阳江市 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 阳春市妇幼保健院 | / | 20210106 | 豫械注准20172640225 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 112 | 一次性使用手术衣 | 阳江市 | 振德医疗用品股份有限公司 | 阳江市阳东区人民医院 | 120cm×120cm | 20201023 | 浙械注准20172640096 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 113 | 一次性使用手术衣 | 江门市 | 佛山市康复医疗设备厂 | 江门市众康医疗器械有限公司 | 中(M) | 21060103 | 粤械注准20172641690 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 114 | 一次性使用手术衣 | 江门市 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 鹤山市人民医院 | 中号 | 20200810 | 粤械注准20192140954 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 115 | 一次性使用手术衣 | 江门市 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 江门市新会区妇幼保健院 | 中号 | 210201098 | 豫械注准20172640266 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 116 | 一次性使用手术衣 | 江门市 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 江门市新会区妇幼保健院 | 中号 | 210801098 | 豫械注准20172640266 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 117 | 一次性使用手术衣 | 江门市 | 新乡市华康卫材有限公司 | 江门市五邑中医院 | 大号 | 21011555 | 豫械注准20172640334 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 118 | 一次性使用手术衣 | 江门市 | 新乡市华康卫材有限公司 | 台山市人民医院 | 大号 | 21022255 | 豫械注准20172640334 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 119 | 一次性使用手术衣 | 江门市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 开平市中心医院 | 120cm×120cm | 20470102 | 豫械注准20172640425 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 120 | 非织造布手术衣 | 茂名市 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 高州市中医院 | L | 20201213 | 粤械注准20162640515 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 121 | 一次性使用产包 | 茂名市 | 河南省安邦卫材有限公司 | 茂名市茂南区袂花镇卫生院 | / | K012042 | 豫械注准20172640310 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 122 | 一次性使用医用手术衣 | 茂名市 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 茂名市电白区人民医院 | 大 | 332009015 | 豫械注准20172640607 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 123 | 一次性使用手术衣 | 茂名市 | 稳健医疗用品股份有限公司；受托企业：稳健医疗（崇阳）有限公司 | 信宜市中医院 | M2 120cm×140cm | 20201228-1 | 粤械注准20142140128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 124 | 一次性使用手术衣 | 茂名市 | 振德医疗用品股份有限公司 | 广东德信佳医疗器械有限公司 | 标准性能 140cm×160cm | 20201116 | 浙械注准20172640096 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 125 | 一次性使用手术衣 | 肇庆市 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 四会市中医院 | 中号 | 20200911 | 粤械注准20192140954 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 126 | 一次性使用手术衣 | 肇庆市 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 德庆县人民医院 | M | 201205 | 粤械注准20182640420 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 127 | 一次性使用手术衣 | 肇庆市 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 广宁县人民医院 | II型 120×140 | 21010804B | 豫械注准20172640086 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 128 | 一次性使用手术衣 | 肇庆市 | 江西省蓝康实业有限公司 | 广东省封开县中医院 | 中号 | 20200816 | 赣械注准20162640153 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 129 | 一次性使用手术衣 | 肇庆市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 肇庆高新区人民医院 | M2 120cm×140cm | 202101192 | 粤械注准20142140128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 130 | 一次性使用手术衣 | 肇庆市 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 怀集县人民医院 | 小号 | 20201028 | 豫械注准20172640225 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 131 | 一次性使用手术衣 | 清远市 | 河南省安邦卫材有限公司 | 英德市妇幼保健计划生育服务中心 | 褂式 小号 | V0090410 | 豫械注准20162640192 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 132 | 一次性使用手术衣 | 清远市 | 南昌市恒康医疗器械有限公司 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 中号 | 20210106 | 赣械注准20182640095 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 133 | 一次性使用手术衣 | 清远市 | 南昌市恒康医疗器械有限公司 | 阳山县中医院 | 中号 | 20210306 | 赣械注准20182640095 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 134 | 一次性使用手术衣 | 清远市 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 清远市清新区人民医院 | 大号 | 201002306 | 豫械注准20172640713 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 135 | 一次性使用手术衣 | 清远市 | 振德医疗用品股份有限公司 | 连南瑶族自治县人民医院 | 130cm×150cm | 20201217 | 浙械注准20172640096 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 136 | 一次性使用手术衣 | 潮州市 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 暨南大学附属第一医院潮汕医院 | 中号 | 201015098 | 豫械注准20172640266 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 137 | 一次性使用手术衣 | 潮州市 | 南昌博爱医疗器械有限公司 | 潮州市湘桥区人民医院 | 中号 | 20210602 | 赣械注准20152140128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 138 | 一次性使用产包 | 潮州市 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 潮州妇产医院 | / | 批20201215 | 赣械注准20162640038 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 139 | 一次性使用手术衣 | 潮州市 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 饶平县中医医院 | 中号 | 20201012 | 赣械注准20182640122 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 140 | 产科手术包 | 潮州市 | 汕头市润康医疗用品有限公司 | 潮安九洲医院 | 产包 | 20210305 | 粤械注准20162641411 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 符合 | / |  |
| 141 | 一次性使用手术衣 | 揭阳市 | 河南鸿冉医疗器械股份有限公司 | 揭阳爱尔眼科医院 | 120×120 | 2020040221 | 豫械注准20192140159 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 142 | 一次性使用手术衣 | 揭阳市 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 揭阳爱维艾夫医院 | B型 中号 | 20200718 | 赣械注准20202140014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 143 | 一次性使用手术衣 | 揭阳市 | 汕头市澄海区健发卫生用品有限公司 | 揭阳德溪医院 | S | 2020年8月05日 | 粤械注准20162640741 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 符合 | / |  |
| 144 | 一次性使用手术衣 | 揭阳市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 广东康卫宁医疗器械有限公司 | M2 120cm×140cm | 202101251 | 粤械注准20142140128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 145 | 一次性使用手术衣 | 揭阳市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 揭阳市慈云医院 | 120cm×120cm | 20150104 | 豫械注准20172640425 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 146 | 一次性使用手术衣 | 揭阳市 | 新乡市金环医疗器械有限公司 | 揭阳市人民医院 | 中号 | 20090826 | 豫械注准20182640217 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 147 | 非织造布手术衣 | 云浮市 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 云浮市人民医院 | L | 20210129 | 粤械注准20162640515 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 148 | 非织造布手术衣 | 云浮市 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 云浮市云城区人民医院 | L | 20201105 | 粤械注准20162640515 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 149 | 一次性使用手术衣 | 云浮市 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 云浮市人民医院 | 中号 | 20200911 | 粤械注准20192140954 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 150 | 一次性使用手术衣 | 云浮市 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 云浮市妇幼保健院 | M | 201112 | 粤械注准20182640420 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 151 | 一次性使用手术衣 | 云浮市 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 云浮市妇幼保健院 | M | 210325 | 粤械注准20182640420 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |