附件

广东省医疗器械抽查检验信息（2024年第2期）

| **序号** | **产品名称** | **抽查****市区** | **标示生产企业** | **被抽样单位** | **型号****规格** | **产品编号/批号/生产日期** | **检验依据** | **检验机构** | **检验****结果** | **主要不符合****标准规定****项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 疤痕修复贴 | 广州市 | 广州贝昊医疗科技有限公司 | 广州贝昊医疗科技有限公司 | Ⅰ型 3.5cm×12cm | 21221122 | 粤械注准20212141500 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用疤痕修复敷料 | 广州市 | 广州贝昊医疗科技有限公司 | 广州贝昊医疗科技有限公司 | 15g | 25230306 | 粤械注准20222141679 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 胶原贴敷料 | 广州市 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 广州健民医药连锁有限公司利众分店 | 圆形 | 1230205B-1 | 粤械注准20172140686 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 胶原贴敷料 | 广州市 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 南方医科大学南方医院 | 圆形 | 1230810B | 粤械注准20172140686 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 胶原贴敷料 | 广州市 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 圆形 | 1231004B | 粤械注准20172140686 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 胶原贴敷料 | 广州市 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 广州市第一人民医院南沙医院 | 圆形 | 1230706B | 粤械注准20172140686 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用疤痕贴 | 广州市 | 广州润虹医药科技股份有限公司 | 广州润虹医药科技股份有限公司 | 12cmx8cm | 20231011 | 粤械注准20152140830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用疤痕贴 | 广州市 | 广州市科济医疗器械有限公司 | 广州市科济医疗器械有限公司 | 12cm×8cm | 012023004 | 粤械注准20152141200 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用透明质酸钠修复贴 | 广州市 | 哈尔滨运美达生物科技有限公司 | 老百姓大药房连锁广东有限公司江南店 | MHA-W-T（21cmx24cm） | 202306150102 | 黑械注准20142140020 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用透明质酸钠修复贴 | 广州市 | 哈尔滨运美达生物科技有限公司 | 南方医科大学南方学院增城分院 | MHA-W-T（21cmx24cm） | 2023041802 | 黑械注准20142140020 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 硅凝胶泡沫敷料 | 广州市 | 湖北君言医疗科技有限公司 | 广州市倍宁医药连锁有限公司 | B-II型 | 20221213 | 鄂械注准20202143065 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白敷贴 | 广州市 | 湖南丽赛药业有限公司 | 广东韩妃整形外科医院 | 25g | YKWL23100201 | 湘械注准20222140911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白敷贴 | 广州市 | 湖南丽赛药业有限公司 | 广州曙光医学美容医院 | 25g | MH23091710 | 湘械注准20222140911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用硅酮疤痕凝胶 | 广州市 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 广州空港阿里健康大药房有限公司 | C2型 20 g/支 | GTJ2310003 | 湘械注准20232140427 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 广州市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 广州非常大药业有限公司 | 椭圆型 | 23061064 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 广州市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 广州市花都区妇幼保健院 | 椭圆型 | 23071011 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 广州市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 老百姓大药房连锁广东有限公司江南店 | 椭圆型 | 23071252 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 广州市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 大参林医药集团股份有限公司第七百九十六分店 | 椭圆型 | 23081161 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 硅凝胶疤痕贴 | 广州市 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 大参林医药集团股份有限公司第四千三百四十八分店 | I型 | 20231012 | 鄂械注准20222143585 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 皮肤修复敷料 | 广州市 | 西安惠普生物科技有限公司 | 广州荔湾区肤康皮肤科医院 | 敷贴型：24×21 | 202308013 | 陕械注准20182140041 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 透明敷料 | 广州市 | 振德医疗用品股份有限公司 | 广东众翔药业连锁有限公司城内分店 | I型 10cm×15cm | 202212041A | 浙械注准20172140129 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用透明质酸钠凝胶 | 广州市 | 常州药物研究所有限公司 | 广州美莱医院美容门诊部 | 2ml | 23010706 | 国械注准20153141157 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用透明质酸钠凝胶 | 广州市 | 常州药物研究所有限公司 | 广州可玫尔艺美医疗美容门诊部 | 2.0ml | 23010705 | 国械注准20153141157 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 广州市 | 杭州协合医疗用品有限公司 | 广州卓妍医疗美容诊所有限公司 | 1.0mL/支 | H230808A12A | 国械注准20203130096 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 广州市 | 华熙生物科技股份有限公司 | 繆思医疗美容门诊部 | 1.0ml | A36923002 | 国械注准20143132037 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 广州市 | 华熙生物科技股份有限公司 | 广州市番禺区美涵医学美容专科门诊部 | 1.0ml:20mg/II型 | A51323004 | 国械注准20203130295 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 广州市 | 华熙生物科技股份有限公司 | 海峡医疗美容医院 | 1.0mL:20mg | A36923002 | 国械注准20143132037 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 广州市 | 上海其胜生物制剂有限公司 | 广州艺星医疗美容医院 | 1.0 mL | Q2303MA21 | 国械注准20173130810 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用橡胶检查手套 | 广州市 | 佛山市禅祥医用器材有限公司 | 广州现代医院 | 小号/有粉光面 | 20231106 | GB 10213-2006；粤禅械备20140046号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 广州市 | 广东飞扬医疗用品有限公司 | 广州广安医院 | 中 | 2023年06月26日 | GB 10213-2006；粤清械备20160004号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 广州市 | 广东汇通乳胶制品集团有限公司 | 广州润生源药业有限责任公司大江分店 | M（中号）麻面 | 23912 | GB 10213-2006；粤械注准20162141129 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 广州市 | 广州嘉美医疗用品有限公司 | 明博口腔诊所 | JMXJ001/S小号 | 20221008 | GB 10213-2006；粤穗械备20202328号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 广州市 | 江西恒生实业有限公司 | 花都狮岭都市妇产医院 | 小号S | 20231108 | GB 10213-2006；赣械注准20152140239 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 广州市 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 广州同和医院 | 直型无粉麻面小号（S） | 20231010 | GB 10213-2006；赣械注准20202140285 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 检查手套 | 广州市 | 清远市华丽康医疗器械有限公司 | 广州市番禺区市桥医院 | 中号 | 20230608 | GB 10213-2006；粤清械备20160010号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 检查手套 | 广州市 | 清远市华丽康医疗器械有限公司 | 广州旭关一凡医疗科技有限公司 | 大号 | 20231006 | GB 10213-2006；粤清械备20160010号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 广州市 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 广州市东大肝肠医院 | 麻面 无粉 小号 | 20231106 | GB 10213-2006；豫械注准20182140907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州市 | 广州花山医用塑料厂 | 广州市南沙区灵山医院 | 中号 | 20230209 | YY 0336-2020；粤械注准20162180227 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州市 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 广州市越秀区妇幼保健院 | B型(聚苯乙烯)推拉式 中号 | 20230812 | YY 0336-2020；赣械注准20182180108 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州市 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 广州市番禺区市桥医院 | 中号 | 230919 | YY 0336-2020；赣械注准20192180332 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州市 | 江西顺医科技有限公司 | 广州市伊丽莎白妇产医院有限公司 | 推拉式 中号 | 2302001 | YY 0336-2020；赣械注准20192180296 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 广州市海珠区普德济门诊部有限公司 | A型轴转式 中号 | 20230806 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 花都狮岭都市妇产医院 | A型轴转式 中号 | 20230706 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 广州广安医院有限公司 | A型轴转式 中号 | 20231006 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州市 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 广州现代医院 | 推拉式 中号 | 230805 | YY 0336-2020；赣械注准20162180034 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器（窥阴器） | 广州市 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 广州同和医院 | 推拉式 中号 | 230805 | YY 0336-2020；赣械注准20162180034 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州市 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 广州市从化区街口街社区卫生服务中心 | 中号 | 20220921 | YY 0336-2020；浙械注准20152180984 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 胶原贴敷料 | 深圳市 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 北京中医药大学深圳医院（龙岗） | 圆形 | 1230804B | 粤械注准20172140686 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 胶原贴敷料 | 深圳市 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 深圳市宝安区人民医院 | 圆形 | 1230607B | 粤械注准20172140686 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 胶原贴敷料 | 深圳市 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 华中科技大学协和深圳医院 | 圆形 | 1230607B | 粤械注准20172140686 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 胶原贴敷料 | 深圳市 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 南方医科大学深圳医院 | 圆形 | 3230601B-1 | 国械注准20163141290 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白修护敷料 | 深圳市 | 湖南美媛本草生物工程有限公司 | 深圳鑫华医疗器械有限公司 | T型(235mm×200mm) | 23071201 | 湘械注准20222141772 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白敷贴 | 深圳市 | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 | 深圳市万洋医药连锁有限公司花好园分店 | EL | CP23052902 | 湘械注准20222140953 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白创面敷贴 | 深圳市 | 湖南湘妃医疗器械有限公司 | 深圳市荣欣生物科技有限公司 | T型(椭圆形) 30g/贴 | XF2023091201-01 | 湘械注准20222141499 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白敷料 | 深圳市 | 湖南愈尔美医疗科技有限公司 | 深圳景田医院 | 30g | 20230814 | 湘械注准20222141337 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白敷料 | 深圳市 | 湖南愈尔美医疗科技有限公司 | 深圳市品雨科技有限公司 | 30g | 20230605 | 湘械注准20222141337 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组人源化胶原蛋白敷料 | 深圳市 | 江苏海智生物医药有限公司 | 深圳美莱医疗美容医院 | HZ(R)-(F)-21×23 | R230506 | 苏械注准20222141105 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 深圳市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 叮当智慧药房（广东）有限公司深圳福田皇岗店 | 椭圆型 | 23071285 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 深圳市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 国药控股国大药房（深圳）连锁有限公司福强分店 | 椭圆型 | 23081217 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 深圳市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司招商澜园健康药房 | 椭圆型 | 23081167 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白修复敷料 | 深圳市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | R型 20g | 23061082 | 陕械注准20142640018 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白生物修复敷料 | 深圳市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 深圳鹏爱医疗美容医院 | H型 | 23101002 | 陕械注准20192140042 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用透明质酸钠凝胶 | 深圳市 | 上海建华精细生物制品有限公司 | 深圳米兰柏羽医疗美容医院 | 2.0ml 10mg/ml | 22121412 | 国械注准20163140115 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 硅凝胶疤痕贴膜 | 深圳市 | 深圳齐康医疗器械有限公司 | 深圳齐康医疗器械有限公司 | A型 | 20220301 | 粤械注准20162141545 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 硅凝胶敷料 | 深圳市 | 深圳市源兴医药股份有限公司 | 深圳市源兴医药股份有限公司 | （单位：cm）12×18 | 230101 001 | 粤械注准20172141253 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 深圳市 | 常州药物研究所有限公司 | 深圳鑫华医疗器械有限公司 | 1mL | 23020601 | 国械注准20183130109 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用透明质酸钠凝胶 | 深圳市 | 华熙生物科技股份有限公司 | 华中科技大学协和深圳医院 | 1.0ml | A78923006 | 国械注准20163162351 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 深圳市 | 华熙生物科技股份有限公司 | 深圳鹏爱医疗美容医院 | 2.0 ml  | A34623011 | 国械注准20203130295 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用透明质酸钠凝胶 | 深圳市 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 南方医科大学深圳医院 | 1ml | 230814111 | 国械注准20173160847 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 深圳市 | 注册人：CG Bio Co., Ltd. 细基生物株式会社；代理人：北京大熊伟业医药科技有限公司 | 深圳市鸿美医疗科技有限公司 | DANAE Line Z1 | S1J123009 | 国械注进20193130095 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 深圳市 | 注册人：CG Bio Co., Ltd. 细基生物株式会社；代理人：北京大熊伟业医药科技有限公司 | 深圳港龙妇产医院 | DANAE Line Z1 | S1J123007 | 国械注进20193130095 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 深圳市 | 注册人：汇美迪斯株式会社Humedix Co., Ltd.；代理人：北京敬智医药科技有限公司 | 深圳美莱医疗美容医院 | Elravie Deep Line-L 1mL | D80309 | 国械注进20193130565 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 检查手套 | 深圳市 | 备案人：Supermax Glove Manufacturing Sdn. Bhd.；代理人：上海迈海医疗科技有限公司 | 深圳蓝生脑科医院 | 无粉乳胶 中号 | 99316M | GB 10213-2006；国械备20150661 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 深圳市 | 备案人：麦迪康（加拿大）公司 AMD Medicom Inc.；代理人：麦迪康医疗用品贸易(上海)有限公司 | 深圳市口腔医院 | 1188A/乳胶无粉检查手套 | 5113006174 | GB 10213-2006；国械备20150109 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 深圳市 | 广东飞扬医疗用品有限公司 | 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 小号 | 20221120 | GB 10213-2006；粤清械备20160004号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 深圳市 | 广东飞扬医疗用品有限公司 | 深圳千羽医疗美容医院 | 小号 | 20230916 | GB 10213-2006；粤清械备20160004号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 深圳市 | 广东汇通乳胶制品集团有限公司 | 深圳市永祥药房连锁有限公司 | S（小号） | 22952 | GB 10213-2006；粤械注准20162141129 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 深圳市 | 广州嘉美医疗用品有限公司 | 深圳市刘仁生口腔诊所 | JMXJ001 | 20230505 | GB 10213-2006；粤穗械备20202328号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 深圳市 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 深圳市盐田区人民医院 | 小号（S）直型无粉麻面 | 2023年11月02日 | GB 10213-2006；赣械注准20202140285 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 深圳市 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 深圳市康之源医药有限公司 | 直型有粉麻面小号（S） | 2023年10月10日 | GB 10213-2006；赣械注准20202140285 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳市 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 深圳市妇幼保健院 | 中号 | 231008 | YY 0336-2020；赣械注准20192180332 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳市 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 中号 | 230902 | YY 0336-2020；赣械注准20192180332 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳市 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 深圳市盐田区人民医院 | 中号 | 230919 | YY 0336-2020；赣械注准20192180332 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳市 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 深圳市高明区人民医院公明社区健康服务中心 | 中号 | 231103 | YY 0336-2020；赣械注准20192180332 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | B型推拉式 中号 | 20230306 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳市 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 深圳市康之源医药有限公司 | A型 轴转式 中号 | 20231009 | YY 0336-2020；赣械注准20172180193 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳市 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 深圳怡康妇产医院 | B型 推拉式 中号 | 20230918 | YY 0336-2020；赣械注准20172180193 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳市 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 深圳市龙华区中心医院 | 中号 | 20230427 | YY 0336-2020；浙械注准20152180984 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳市 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 深圳市坪山区人民医院 | 中号 | 20230602 | YY 0336-2020；浙械注准20152180984 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳市 | 注册人：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司；受托生产企业：山东威高瑞新医疗技术有限公司 | 深圳市前海蛇口没自贸区医院 | 中号 | 批20230811 | YY 0336-2020；鲁械注准20162180487 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白敷贴 | 珠海市 | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 | 中山市大参林连锁药业有限公司斗门朝江路分店 | EL | CP23052902 | 湘械注准20222140953 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 酵母重组胶原蛋白敷料贴 | 珠海市 | 青海创铭医疗器械有限公司 | 广东嘉宝华医药连锁有限公司金鼎花园分店 | 椭圆形：21cm×23cm | 230823001 | 青械注准20192640004 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 珠海市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 珠海市健春堂药业有限公司宁海店 | 椭圆型 | 23071292 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 珠海市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 华润珠海医药有限公司 | 椭圆型 | 23071091 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 珠海市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 珠海市老街坊医药连锁有限公司旭日居分店 | 椭圆型 | 23081066 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用透明质酸皮肤修护敷料 | 珠海市 | 长沙海润生物技术有限公司 | 广东嘉宝华医药连锁有限公司金鼎花园分店 | 面膜型25g 无菌型 | 20230810 | 湘械注准20202141832 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 珠海市 | 广东汇通乳胶制品集团有限公司 | 国药控股珠海有限公司 | 麻面 L码 | 221368 | GB 10213-2006；粤械注准20162141129 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 检查手套 | 珠海市 | 江西云鸽橡塑有限公司 | 珠海市斗门区桥立中医院 | S(小号）未灭菌型 | OC23F23 | GB 10213-2006；赣械备20170001号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 珠海市 | 山东玉源乳胶手套有限公司 | 珠海高新技术产业开发区（唐家湾镇）卫生院 | S有粉光面 小号 | 221204E66 | GB 10213-2006；鲁械注准20172140755 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 珠海市 | 山东玉源乳胶手套有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇卫生院 | 有粉光面 S | 230209E66 | GB 10213-2006；鲁械注准20172140755 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 珠海市 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 珠海市中西医结合医院 | S.65 | 23091926 | GB 10213-2006；沪械注准20192140394 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 珠海市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海市中西医结合医院 | 推拉式 中号 | 20231023 | YY 0336-2020；赣械注准20172180001 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 珠海市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海市斗门区侨立中医院 | 推拉式 中号 | 20231023 | YY 0336-2020；赣械注准20172180001 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 珠海市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海市斗门区妇幼保健院 | 推拉式 中号 | 20230916 | YY 0336-2020；赣械注准20172180001 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 珠海市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇卫生院 | 推拉式 中号 | 20230827 | YY 0336-2020；赣械注准20172180001 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 珠海市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东省中医院珠海医院 | 推拉式 中号 | 20231026 | YY 0336-2020；赣械注准20172180001 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 珠海市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇卫生院 | 推拉式 中号 | 20230521 | YY 0336-2020；赣械注准20172180001 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 珠海市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心 | 推拉式 中号 | 20230703 | YY 0336-2020；赣械注准20172180001 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 珠海市 | 注册人：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司；受托生产企业：山东威高瑞新医疗技术有限公司 | 中山大学附属第五医院 | T2 | 批20230801 | YY 0336-2020；鲁械注准20222181397 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用疤痕贴 | 汕头市 | 广州市万和整形材料有限公司 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 方片形 30×120 | 0000923 | 粤械注准20172140227 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白敷贴 | 汕头市 | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 | 汕头市大参林连锁药店有限公司潮南区峡山嘉盛分店 | EL | CP23052902 | 湘械注准20222140953 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用透明质酸皮肤修护敷料 | 汕头市 | 长沙海润生物技术有限公司 | 汕头市凯德药品连锁有限公司平东分店 | 面膜型25g 无菌型 | 20230913 | 湘械注准20202141832 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用检查手套 | 汕头市 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 汕头市妇幼保健院 | 6.5（小号S） | 2307001 | GB 10213-2006；鄂械注准20212143385 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 汕头市 | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 | 汕头市龙湖区外砂社区医院 | 有粉光面S小号 | 202308 | GB 10213-2006；粤禅械备20150072号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 汕头市 | 广州嘉美医疗用品有限公司 | 汕头市潮南区井都镇卫生院 | 小号(S)/JMXJ001 | 20230505 | GB 10213-2006；粤穗械备20202328号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 汕头市 | 华士康国际供应链管理（广东）有限公司 | 汕头澄海港立医院 | H-XJST | 20221109 | GB 10213-2006；粤禅械备20220203号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用橡胶检查手套 | 汕头市 | 山东蓝帆新材料有限公司 | 潮阳康泰医院 | S | 11020200 | GB 10213-2006；鲁潍械备20160002号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕头市 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 汕头市龙湖区外沙社区医院 | 中号 | 20230602 | YY 0336-2020；苏械注准20142180426 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕头市 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 汕头市妇幼保健院 | 中号 | 20230602 | YY 0336-2020；苏械注准20142180426 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕头市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 汕头市潮南区成田镇卫生院 | B型推拉式 中号 | 20230606 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕头市 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 汕头澄海港立医院 | A型 轴转式 中号 | 20230706 | YY 0336-2020；赣械注准20172180193 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕头市 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 潮阳康泰医院 | A型 轴转式 中号 | 20230406 | YY 0336-2020；赣械注准20172180193 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用透明质酸钠修复贴 | 韶关市 | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 | 韶关市大参林药店有限公司五里亭分店 | N型 TNACEL | CP23090101 | 湘械注准20202140044 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白敷贴 | 韶关市 | 湖南新谐康医疗器械有限公司 | 奢啡医疗美容（广东）有限公司 | 椭圆形 24cm×20cm | L/N：2022122601 | 湘械注准20222141156 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用透明质酸钠皮肤修护贴 | 韶关市 | 湖南银华棠医药科技有限公司 | 粤北人民医院 | 面膜型（无菌型） 30g/贴 | 202307077 | 湘械注准20212141560 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 硅凝胶疤痕贴 | 韶关市 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 韶关翁源南浦大参林药店 | I型 | 20231012 | 鄂械注准20222143585 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用橡胶检查手套 | 韶关市 | 江西初帛生物科技有限公司 | 仁化县妇幼保健院 | 麻面 | 20230715 | GB 10213-2006；赣械注准20212140024 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用橡胶检查手套 | 韶关市 | 江西丹美实业有限公司 | 新丰县中医院 | S小号6.5号 | 231102 | GB 10213-2006；赣械注准20192140333 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用橡胶检查手套 | 韶关市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 翁源县瓮城中心卫生院 | 中号 | 批20221112 | GB 10213-2006；赣械注准20202140343 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 韶关市 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 始兴县中医院 | 直型有粉麻面小号（S） | 20231002 | GB 10213-2006；赣械注准20202140285 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 韶关市 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 粤北人民医院 | 中号 | 230918 | YY 0336-2020；豫械注准20212181876 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 韶关市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 韶关市曲江区妇幼保健院 | 推拉式 中号 | 20230807 | YY 0336-2020；赣械注准20172180001 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 韶关市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 南雄市中医院 | 推拉式 中号 | 20230815 | YY 0336-2020；赣械注准20172180001 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 韶关市 | 稳健平安医疗科技（湖南）有限公司 | 韶关市卓兴药业有限公司 | 轴转式 中号 | 20230901 | YY 0336-2020；湘械注准20182180086 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 韶关市 | 扬州市霞光医疗器械有限公司 | 乐昌市妇幼保健院 | 中号 | 20230508 | YY 0336-2020；苏械注准20172181527 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 河源市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 河源市深河人民医院 | 椭圆型 | 23061084 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 河源市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 河源市人民医院 | 椭圆型 | 23061037 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 自粘性软聚硅酮敷料 | 河源市 | 注册人：瑞典墨尼克医疗用品有限公司；代理人：墨尼克医疗用品（上海）有限公司 | 河源市深河人民医院 | 4cmx30cm | 22248727 | 国械注进20162142805 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 河源市 | 广州嘉美医疗用品有限公司 | 连平县城绿洲药业锦绣店 | M | 20221101 | GB 10213-2006；粤穗械备20202328号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用橡胶检查手套 | 河源市 | 江西丹美实业有限公司 | 河源济民医院 | S小号6.5号 | 230606 | GB 10213-2006；赣械注准20192140333 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 河源市 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 河源市中医院 | A型(橡胶手套）：无粉麻面 | 20230913 | GB 10213-2006；赣洪械备20150082号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 河源市 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 紫金县妇幼保健计划生育服务中心 | 直型有粉麻面小号（S） | 20231002 | GB 10213-2006；赣械注准20202140285 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 河源市 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心 | 中号 | 20230702 | YY 0336-2020；苏械注准20142180426 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 河源市 | 广州花山医用塑料厂 | 东源县妇幼保健院 | 中号 | 20230424 | YY 0336-2020；粤械注准20162180227 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 河源市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 河源市深河人民医院 | 轴转式拧 中号 | 2309070185 | YY 0336-2020；豫械注准20182180849 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 河源市 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 河源市中医院 | 中号 | 20230524 | YY 0336-2020；浙械注准20152180984 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 河源市 | 注册人：深圳市保安医疗用品有限公司；受托生产企业：江西保尔安生物医疗科技有限公司 | 龙川县恩波药械有限公司 | 中号 | 23050802 | YY 0336-2020；粤械注准20152180696 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴 | 梅州市 | 海氏海诺（湖南）医疗科技有限公司 | 梅州大参林药店有限公司丰顺新世纪分店 | 椭圆型 25cm×20cm | 230901 | 湘械注准20222140263 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 梅州市 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 和平县人民医院 | 中号（ M）7.5有粉光面 | 230209 | GB 10213-2006；粤械注准20152140723 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 梅州市 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 兴宁市慢性病防治院 | 小号（S）6.5 | 230205 | GB 10213-2006；粤械注准20152140723 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 梅州市 | 江西阿尔梅医疗器械有限公司 | 兴宁市第三人民医院 | 有粉 | 230608 | GB 10213-2006；赣洪械备20160099号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 梅州市 | 江西阿尔梅医疗器械有限公司 | 广东明鑫医药有限公司 | 小号S/有粉光面 | 22120801 | GB 10213-2006；赣洪械备20160099号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 梅州市 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 大埔县德升药业有限公司 | 有粉麻面大号（L） | 2022年12月30日 | GB 10213-2006；赣械注准20202140285 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 梅州市 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 兴宁市合水镇卫生院 | 中号 | 202302202 | YY 0336-2020；苏械注准20142180426 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 梅州市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 大埔县妇幼保健院 | B型推拉式 中号 | 20230806 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 梅州市 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 五华县安流镇中心卫生院 | B型 推拉式 中号 | 20230406 | YY 0336-2020；赣械注准20172180193 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 梅州市 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 兴宁市第三人民医院 | B型（推拉式） 中号 | 20230524 | YY 0336-2020；赣械注准20172180059 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 梅州市 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 平远县妇幼保健计划生育服务中心 | A型（轴转式） 中号 | 20230914 | YY 0336-2020；赣械注准20172180059 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 胶原贴敷料 | 惠州市 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司惠州广夏路健康药房 | 圆形 | 1230801B-1 | 粤械注准20172140686 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 硅凝胶疤痕修复贴 | 惠州市 | 惠州华阳医疗器械有限公司 | 惠州华阳医疗器械有限公司 | SSP型 | 23061375 | 粤械注准20202140543 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 硅凝胶疤痕修复贴 | 惠州市 | 惠州市卓元医疗器械有限公司 | 惠州市卓元医疗器械有限公司 | C型：150mm×30mm | 23100501 | 粤械注准20192141030 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 惠州市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 龙门县慧德康药店 | 椭圆型 | 23081110 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 硅凝胶疤痕贴 | 惠州市 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司广安花园健康药房 | I型 | 20231012 | 鄂械注准20222143585 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 硅凝胶疤痕贴 | 惠州市 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 惠州市大参林药店有限公司博罗上塘村分店 | I型 | 20230505 | 鄂械注准20222143585 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 惠州市 | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 | 惠州市惠阳区市场监督管理局 | 有粉光面；M中号 | 20230401 | GB 10213-2006；粤禅械备20150072号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 惠州市 | 广东奕博康达医疗用品有限公司 | 博罗县中医医院 | 中号 | 2023年05月20日 | GB 10213-2006；粤禅械备20230020 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 惠州市 | 惠州市瑞春医疗科技有限公司 | 惠州市第二妇幼保健院 | 小 | 2023年08月20日 | GB 10213-2006；粤惠械备20150005号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 惠州市 | 惠州市瑞春医疗科技有限公司 | 龙门县龙田镇卫生院 | 中号/有粉光面 | 20220703 | GB 10213-2006；粤惠械备20150005号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用橡胶检查手套 | 惠州市 | 江西丹美实业有限公司 | 惠来县稔山镇卫生院 | 小号6.5号/S | 230902 | GB 10213-2006；赣械注准20192140333 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 惠州市 | 广州花山医用塑料厂 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 中号 | 20230316 | YY 0336-2020；粤械注准20162180227 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 惠州市 | 广州花山医用塑料厂 | 惠阳三和医院（有限合伙） | 中号 | 20230218 | YY 0336-2020；粤械注准20162180227 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 惠州市 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 惠东县稔山镇卫生院 | 推拉式 中号 | 230414 | YY 0336-2020；赣械注准20162180034 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器（窥阴器） | 惠州市 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 惠州市第二妇幼保健院 | 推拉式 中号 | 231102 | YY 0336-2020；赣械注准20162180034 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 惠州市 | 注册人：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司；受托生产企业：山东威高瑞新医疗技术有限公司 | 惠州市中大惠亚医院 | 中号 | 批20230911 | YY 0336-2020；鲁械注准20162180487 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用橡胶检查手套 | 汕尾市 | 广东华域医疗器械有限公司 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 无粉麻面小号 | 20230917 | GB 10213-2006；粤顺械备20150035号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用橡胶检查手套 | 汕尾市 | 广东华域医疗器械有限公司 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 无粉麻面 小号 | 20231006 | GB 10213-2006；粤顺械备20150035号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 汕尾市 | 江西恒生实业有限公司 | 海丰县妇幼保健院 | 小号S | 20221102 | GB 10213-2006；赣械注准20152140239 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 检查手套 | 汕尾市 | 清远市华丽康医疗器械有限公司 | 海丰惠慈医院 | 小 | 2023年01月06日 | GB 10213-2006；粤清械备20160010号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 检查手套 | 汕尾市 | 清远市华丽康医疗器械有限公司 | 海丰县惠慈医院 | 中 | 230706 | GB 10213-2006；粤清械备20160010号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕尾市 | 广州花山医用塑料厂 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 中号 | 20230104 | YY 0336-2020；粤械注准20162180227 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕尾市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 广东汕尾红海湾经济开发区人民医院 | A型轴转式 中号 | 20230406 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕尾市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 海丰慧慈医院 | A型轴转式 中号 | 20231006 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕尾市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 海丰县妇幼保健院 | A型轴转式 中号 | 20231006 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕尾市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 汕尾市弘捷贸易有限公司 | B型推拉式 中号 | 20230406 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 胶原贴敷料 | 东莞市 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司东莞西城路分店 | 圆形 | 1230806B-2 | 粤械注准20172140686 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 胶原贴敷料 | 东莞市 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 东莞寮步福灿药店 | 圆形 | 1230807B | 粤械注准20172140686 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 胶原贴敷料 | 东莞市 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 东莞市莞城环球美天医疗美容诊所有限公司 | 圆形 | 1230202B | 粤械注准20172140686 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 生物膜创面敷料 | 东莞市 | 湖南金瑞祥药业有限公司 | 广东省东莞国药集团城区医药有限公司南城国际公馆药店 | 面膜型：20cm×25cm | 10220301 | 湘械注准20212140518 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 疤痕敷料 | 东莞市 | 湖南丽赛药业有限公司 | 东莞市寮步福灿药店 | 15g/支 | BYS23060112 | 湘械注准20222141565 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用透明质酸钠修复贴 | 东莞市 | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 | 东莞市大参林连锁药店有限公司樟木头新兴分店 | N型 TNACEL | CP23090101 | 湘械注准20202140044 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白创面敷贴 | 东莞市 | 湖南湘妃医疗器械有限公司 | 东莞市宝庆堂医药有限公司黄江文明路分店 | T型(椭圆形) 30g/贴 | XF2023090401-01 | 湘械注准20222141499 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用硅酮疤痕凝胶 | 东莞市 | 湖南银华棠医药科技有限公司 | 东莞市健安医药有限公司 | 15g | 202305193 | 湘械注准20212141665 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用透明质酸钠凝胶 | 东莞市 | 常州药物研究所有限公司 | 东莞莞城美立方美容医院 | 2.0ml | 23010901 | 国械注准20153141157 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 东莞市 | 华熙生物科技股份有限公司 | 东莞市逸美医疗美容门诊部有限公司 | 1.0ml | A36923002 | 国械注准20143132037 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 东莞市 | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 | 东莞市清溪镇社区服务中心 | S码 无粉麻面 | 20230801 | GB 10213-2006；粤禅械备20150072号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 东莞市 | 广东飞扬医疗用品有限公司 | 东莞市石歇刘孟兰妇科诊所 | 小号 | 2023年05月10日 | GB 10213-2006；粤清械备20160004号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 东莞市 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 东莞市麻涌镇社区服务中心 | 小号（S)6.5 | 230805 | GB 10213-2006；粤械注准20152140723 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用橡胶检查手套 | 东莞市 | 漠迪医疗用品（江苏）有限公司 | 广州医科大学附属东莞第一医院东莞市中南部中心医院 | S小号 | 20230801 | GB 10213-2006；苏扬械备20200559号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 检查手套 | 东莞市 | 清远市华丽康医疗器械有限公司 | 东莞市妇幼保健院 | 中 | 230106 | GB 10213-2006；粤清械备20160010号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 东莞市 | 山东蓝帆新材料有限公司 | 东莞市陈乐口腔门诊部有限公司 | 小号（S） | 20230002 | GB 10213-2006；鲁械注准20172140756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 东莞市 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 东莞市美辰大药房有限公司大岭山金地格林分店 | 中号 | 2022年11月14日 | GB 10213-2006；陕械注准20162140050 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性医用丁腈橡胶检查手套 | 东莞市 | 石家庄鸿锐集团有限公司 | 东莞市道滘镇社区卫生服务中心 | S型 | 04D2KIVF | GB 10213-2006；冀石械备20150026号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 东莞市 | 广州花山医用塑料厂 | 东莞市麻涌镇社区卫生服务中心 | 中号 | 20230129 | YY 0336-2020；粤械注准20162180227 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 东莞市 | 河南亚都实业有限公司 | 东莞市东南部中心医院 | 转轴式 中号 | 2307C12541 | YY 0336-2020；豫械注准20192180040 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 东莞市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 东莞大岭山爱林门诊部 | A型轴转式 中号 | 20230906 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 东莞市 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 东莞市妇幼保健院 | 推拉式 中号 | 231005 | YY 0336-2020；赣械注准20162180034 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 东莞市 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 东莞市石碣刘孟兰妇科诊所 | 轴转式 中号 | 230909 | YY 0336-2020；赣械注准20162180033 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 东莞市 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 东莞市道滘医院 | 推拉式 中号 | 230616 | YY 0336-2020；赣械注准20162180034 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 东莞市 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 东莞市清溪镇社区卫生服务中心 | 中号 | 20230410 | YY 0336-2020；浙械注准20152180984 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 胶原贴敷料 | 中山市 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司中山明月苑药房 | 圆形 | 1230801B-1 | 粤械注准20172140686 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 胶原贴敷料 | 中山市 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 中山市第二人民医院 | 圆形 | 1230706B | 粤械注准20172140686 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白敷贴 | 中山市 | 湖南丽赛药业有限公司 | 中山市因你美妍科技有限公司 | 35g | SBS23091010 | 湘械注准20222140911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用透明质酸钠修复贴 | 中山市 | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 | 中山市益健药房 | N型 TNACEL | COP23050603 | 湘械注准20202140044 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用透明质酸钠修复贴 | 中山市 | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 | 中山市中智大药房连锁有限公司中山港药房 | N型 TNACEL | CP22120801 | 湘械注准20202140044 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白敷料 | 中山市 | 湖南愈尔美医疗科技有限公司 | 中山市贝俪儿医疗美容诊所有限公司 | 30g | 20230820 | 湘械注准20222141337 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 伤口敷料 | 中山市 | 明尼苏达矿业制造医用器材（上海）有限公司 | 中山南区医院 | 3662CU | 23073G | 沪械注准20202140570 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 中山市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 中山市大参林连锁药业有限公司东凤分店 | 椭圆型 | 23081066 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用湿性敷料贴 | 中山市 | 毅天辰（吉林）生物医药有限公司 | 中山美南华美容医院有限公司 | A型（圆形）30g/袋 | 22100102 | 吉械注准20222140335 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 中山市 | 杭州协合医疗用品有限公司 | 中山市爱汇星医疗美容医院有限公司 | 1.0mL | H230817X11A | 国械注准20153131332 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检测手套（乳胶无粉） | 中山市 | 备案人：Top Glove Sdn. Bhd.；代理人：上海索亿工贸有限公司 | 中山市乐医疗器械有限公司 | 中号 | 3710C | GB 10213-2006；国械备20160331号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 中山市 | 备案人：汉瑞祥服务有限公司；代理人：广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 | 中山市南朗医院 | K1908309A01 | 2023-08-19 | GB 10213-2006；国械备20170208号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 中山市 | 广东飞扬医疗用品有限公司 | 中山市横栏医院 | 中 | 20230808 | GB 10213-2006；国械备20160004号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 中山市 | 广东飞扬医疗用品有限公司 | 中山市三角医院 | 小号 | 20221110 | GB 10213-2006；粤清械备20160004号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 中山市 | 广东赞美医疗器材有限公司 | 中山市神湾医院 | 中号 | 2023年10月10日 | GB 10213-2006；粤顺械备20210064号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 中山市 | 广东赞美医疗器材有限公司 | 中山市广济医院 | 100只 | 2023年10月10日 | GB 10213-2006；粤顺械备20210064号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 中山市 | 惠州市瑞春医疗科技有限公司 | 中上市阜沙镇社区卫生服务中心 | 小号 | 20220812 | GB 10213-2006；粤惠械备20150005号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中山市 | 江西阿尔梅医疗器械有限公司 | 饶平县国民医药店 | 小号S | 230608 | GB 10213-2006；赣洪械备20160099号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用橡胶检查手套 | 中山市 | 漠迪医疗用品（江苏）有限公司 | 中山市黄圃人民医院 | S小号 | 202308 | GB 10213-2006；苏扬械备20200559号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中山市 | 常州舜峰塑胶有限公司 | 中山市黄圃人民医院 | 中扣式中号 | 20230703 | YY 0336-2020；苏械注准20152180795 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中山市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中山市博爱医院 | 推拉式 中号 | 20231021 | YY 0336-2020；赣械注准20172180001 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中山市 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 中山市广济医院 | B型(聚苯乙烯)推拉式 中号 | 20231008 | YY 0336-2020；赣械注准20182180108 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中山市 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 中山市民众医院 | B2型 | 20231018 | YY 0336-2020；赣械注准20152180171 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中山市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 中山市静澳妇科诊所有限公司 | A型轴转式 中号 | 20231006 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中山市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 中山市静康妇科诊所有限公司 | A型轴转式 中号 | 20230906 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中山市 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 中山市横栏医院 | 轴转式 中号 | 230512 | YY 0336-2020；赣械注准20162180033 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中山市 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中山市南朗医院 | 中号 | 20230308 | YY 0336-2020；浙械注准20152180984 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 胶原贴敷料 | 江门市 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 江门市江海区常健药房 | 圆形 | 1221104B-2 | 粤械注准20172140686 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用硅酮疤痕凝胶 | 江门市 | 湖南银华棠医药科技有限公司 | 恩平市长安药业有限公司融创分店 | 20g | 202306146 | 湘械注准20212141665 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 疤痕敷料 | 江门市 | 湖南有美生物科技有限公司 | 江门市华仲堂大药房有限公司龙溪分店 | 10g/支 | 20230803C | 湘械注准20222141489 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白敷料 | 江门市 | 湖南愈尔美医疗科技有限公司 | 江门市梦想投资信息咨询有限公司医疗美容门诊部 | 25g | 20230813 | 湘械注准20222141337 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 江门市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 开平侨乡医院 | 椭圆型 | 23071157 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 硅凝胶疤痕贴 | 江门市 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 江门大参林药店有限公司鹤山永安分店 | I型 | 20231012 | 鄂械注准20222143585 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用硅酮凝胶敷料 | 江门市 | 郑州和济生物科技股份有限公司 | 开平侨乡医院 | 25g/支 | 20230906 | 豫械注准20212141714 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 江门市 | 注册人：（株）LG化学LG Chem, Ltd.；代理人：爱尔集健生科技（北京）有限公司 | 江门华美医疗美容医院 | YVOIRE classic s | （10）1DC22005 | 国械注进20173132005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 江门市 | 佛山市经民纬医疗用品有限公司 | 平远县妇幼保健计划生育服务中心 | 小号 | 230210 | GB 10213-2006；粤禅械备20200365号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用橡胶检查手套 | 江门市 | 广东华域医疗器械有限公司 | 江门市新会区妇幼保健医 | 小号 有粉光面 | 20230516 | GB 10213-2006；粤顺械备20150035号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 江门市 | 广东汇通乳胶制品集团有限公司 | 台山市五科星健康科技有限公司太城北区卫生服务中心 | L(大号）麻面 | 23230 | GB 10213-2006；粤械注准20162141129 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 江门市 | 广东汇通乳胶制品集团有限公司 | 开平市妇幼保健院 | M/有粉麻面 | 23A24 | GB 10213-2006；粤械注准20162141129 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 江门市 | 广州嘉美医疗用品有限公司 | 江门蓬江松鼠口腔门诊有限公司 | JMPVC002 | 20230801 | GB 10213-2006；粤穗械备20202328号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 江门市 | 江西恒生实业有限公司 | 鹤山市百合康医药有限公司 | 6.5（小号）/有粉表面 | 20230908 | GB 10213-2006；赣械注准20192140333 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 江门市 | 江西恒生实业有限公司 | 广东满山红医药有限公司 | 型号：有粉表面；规格：中号M | 20231016 | GB 10213-2006；赣械注准20152140239 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌橡胶检查手套 | 江门市 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 江门大参林药店有限公司恩平锦江豪庭分店 | 7.5（M） | PS2303002 | GB 10213-2006；湘械注准20202140410 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 江门市 | 诗董医疗器械(上海)有限公司 | 江门暨博口腔医院 | 无粉/S | 1099 | GB 10213-2006；国械备20170895号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江门市 | 常州舜峰塑胶有限公司 | 江门美年大健康万达门诊部 | 全透明推拉式中号 | 20230904 | YY 0336-2020；苏械注准20152180795 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江门市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 恩平市妇幼保健院 | 推拉式 中号 | 20230728 | YY 0336-2020；赣械注准20172180001 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江门市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 鹤山市妇幼保健院 | 推拉式 中号 | 20230728 | YY 0336-2020；赣械注准20172180001 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江门市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 开平市妇幼保健院 | 推拉式 中号 | 20230717 | YY 0336-2020；赣械注准20172180001 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江门市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 广东满山红医药有限公司 | A型轴转式 中号 | 20230906 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江门市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 江门市新会区司前人民医院 | B型推拉式 中号 | 20230906 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器（窥阴器） | 江门市 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 台山市妇幼保健院 | 推拉式 中号 | 231012 | YY 0336-2020；赣械注准20162180034 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江门市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 江门市新会区妇幼保健院 | 中号 | 批20231101 | YY 0336-2020；鲁械注准20162180487 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用疤痕硅凝胶 | 佛山市 | 佛山市优特医疗科技有限公司 | 佛山市优特医疗科技有限公司 | 202002-10 | 23014751 | 粤械注准20212140943 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 胶原贴敷料 | 佛山市 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 广州中医药大学顺德医院 | 圆形 | 1230811B | 粤械注准20172140686 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用硅酮凝胶敷料 | 佛山市 | 河南汇博医疗股份有限公司 | 佛山市三水区人民医院 | 25g | 23070404 | 豫械注准20182140641 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 自风干型疤痕护理硅凝胶 | 佛山市 | 湖南仁馨生物技术有限公司 | 广州中医药大学顺德医院 | 20g/支 | 20220803 | 湘械注准20172140207 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组人源化胶原蛋白敷料 | 佛山市 | 江苏海智生物医药有限公司 | 佛山市美莱医疗美容医院有限公司 | HZ(R)-(F)-21×23 | R230505 | 苏械注准20222141105 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 佛山市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 佛山市高明区慢性病防治站 | 椭圆型 | 23061037 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 佛山市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 佛山市南海医药有限公司 | 椭圆型 | 23071011 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 佛山市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 佛山市南海区第五人民医院 | 椭圆型 | 23071158 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 疤痕硅凝胶 | 佛山市 | 注册人：SCARPRO N.V.斯卡普罗有限公司；代理人：安时利（广州）医疗技术有限公司 | 佛山市艺美医疗美容门诊部（普通合伙） | 15ml | 185 | 国械注进20152142328 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 佛山市 | 杭州科腾生物制品有限公司 | 佛山幻都荣恩医疗美容医院 | Ⅰ型 | CN230516-6 | 国械注准20213130191 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用透明质酸钠凝胶 | 佛山市 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 佛山市第二人民医院 | 1ml | 230814113 | 国械注准20173160847 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 佛山市 | 佛山市华士康医疗用品有限公司 | 佛山都市妇产医院 | S | 20230919 | GB 10213-2006；粤禅械备20140029号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 佛山市 | 广东飞扬医疗用品有限公司 | 广州中医药大学顺德医院附属均安医院 | 小 | 20230306 | GB 10213-2006；粤清械备20160004号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用橡胶检查手套 | 佛山市 | 广东华域医疗器械有限公司 | 佛山市南海区妇幼保健院 | 小号/无粉麻面 | 20231013 | GB 10213-2006；粤顺械备20150035号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 佛山市 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 佛山和美家妇产医院 | 直型无粉麻面 | 2023年09月02日 | GB 10213-2006；赣械注准20202140285 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用橡胶检查手套 | 佛山市 | 漠迪医疗用品（江苏）有限公司 | 佛山市三水区妇幼保健院 | M（中号）/有粉光面 | 20230101 | GB 10213-2006；苏扬械备20200559号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 佛山市 | 山东蓝帆新材料有限公司 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司禅城普澜健康药房 | 中号（M）无粉麻面 | 23030012 | GB 10213-2006；鲁械注准20172140756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 佛山市 | 广州花山医用塑料厂 | 佛山市南海区妇幼保健院 | 中号 | 20221223 | YY 0336-2020；粤械注准20162180227 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 佛山市 | 广州花山医用塑料厂 | 广州中医药大学顺德医院附属均安医院 | 中号 | 20221223 | YY 0336-2020；粤械注准20162180227 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 佛山市 | 河南亚都实业有限公司 | 广东顺德新容奇医院有限公司 | 转轴式 中号 | 2307CI12543 | YY 0336-2020；豫械注准20192180040 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 佛山市 | 河南亚都实业有限公司 | 佛山市三水区妇幼保健院 | 推拉式 中号 | 2309CI1579 | YY 0336-2020；豫械注准20192180040 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 佛山市 | 江西顺医科技有限公司 | 佛山和美家妇产医院有限公司 | 中号 | 2304002 | YY 0336-2020；赣械注准20192180296 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 佛山市 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 佛山市中医院禅城高新区医院 | B型 推拉式 中号 | 20230603 | YY 0336-2020；赣械注准20172180193 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 佛山市 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 佛山都市妇产医院 | A型（轴转式） 中号 | 20230714 | YY 0336-2020；赣械注准20172180059 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用橡胶手套 | 佛山市 | 明誉（广东）医疗用品有限公司 | 广东顺德新容奇医院有限公司 | M | 20220808 | GB 10213-2006；粤莞械备20210133号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用疤痕凝胶 | 阳江市 | 湖南天根乐微君科技有限公司 | 广东达安药业有限公司 | 30g | 20220804 | 湘械注准20222140306 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白创面敷贴 | 阳江市 | 湖南湘妃医疗器械有限公司 | 阳江其美医疗有限公司 | T型(椭圆形) 30g/贴 | XF2023070301-01 | 湘械注准20222141499 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用硅酮疤痕凝胶 | 阳江市 | 湖南银华棠医药科技有限公司 | 广东百康药业有限公司 | 15g | 202212075 | 湘械注准20212141665 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 阳江市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 阳江其美医疗有限公司 | 椭圆型 | 23051100 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 阳江市 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 阳江市阳东区北惯镇卫生院 | 小号（S）6.5 | 230908 | GB 10213-2006；粤械注准20152140723 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 阳江市 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 阳西县儒洞镇中心卫生院 | 有粉麻面小号（S） | 2023年05月17日 | GB 10213-2006；赣械注准20202140285 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 阳江市 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 | 中号（m）有粉麻面 | 2022年11月12日 | GB 10213-2006；赣械注准20202140285 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 阳江市 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 阳春京伦妇产医院 | S6.5 | 2212075S | GB 10213-2006；沪械注准20192140394 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 阳江市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 阳江高新技术产业开发区人民医院 | 7.5：中号（M） | 2309182059 | GB 10213-2006；豫械注准20192140721 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 阳江市 | 江西顺医科技有限公司 | 阳春京伦妇产医院 | 中号 | 2308001 | YY 0336-2020；赣械注准20192180296 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 阳江市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 阳西县儒洞镇中心卫生院 | B型推拉式 中号 | 20221006 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 阳江市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 阳江高新技术产业开发区人民医院 | B型推拉式 中号 | 20230906 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 阳江市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 阳江市阳东区北惯镇卫生院 | B型推拉式 中号 | 20230506 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用鼻氧管 | 湛江市 | 江苏通达医疗器械有限公司 | 湛江市民强药房有限公司 | 鼻架式 | 20230306 | 苏械注准20172080470 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：江苏省医疗器械检验所 | 符合 | / |
|  | 胶原贴敷料 | 湛江市 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 广东医科大学附属医院 | 圆形 | 1230706B | 粤械注准20172140686 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白敷贴 | 湛江市 | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 | 广东春天一百连锁药店有限公司 | EL | CP23040601 | 湘械注准20222140953 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用疤痕凝胶 | 湛江市 | 湖南天根乐微君科技有限公司 | 湛江黄府大药房连锁有限公司 | 30g | 20230902 | 湘械注准20222140306 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 硅凝胶疤痕贴 | 湛江市 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 湛江大参林连锁药店有限公司人民分店 | I型 | 20231012 | 鄂械注准20222143585 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用橡胶检查手套 | 湛江市 | 佛山市禅祥医用器材有限公司 | 湛江和家宝妇产医院 | 中号 | 20231106 | GB 10213-2006；粤禅械备20140046号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湛江市 | 广东汇通乳胶制品集团有限公司 | 湛江市妇幼保健院 | M(中号）麻面 | 23909 | GB 10213-2006；粤械注准20162141129 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湛江市 | 广东汇通乳胶制品集团有限公司 | 广东医科大学附属第二医院 | 无粉麻面 M码 | 23833 | GB 10213-2006；粤械注准20162141129 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湛江市 | 山东玉源乳胶手套有限公司 | 湛江久和医院 | S无粉光面小号 | 230926E06 | GB 10213-2006；鲁械注准20172140755 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 湛江市 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 湛江市妇幼保健计划生育服务中心 | 中号 | 230806 | YY 0336-2020；豫械注准20212181876 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 湛江市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 湛江久和医院 | 推拉式 中号 | 20230821 | YY 0336-2020；赣械注准20172180001 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 湛江市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东医科大学附属第二医院 | 推拉式 中号 | 20230927 | YY 0336-2020；赣械注准20172180001 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 湛江市 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 湛江和家宝妇产医院 | A型(聚丙烯)轴转式 中号 | 20231008 | YY 0336-2020；赣械注准20182180108 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 湛江市 | 南昌飞翔乳胶制品有限公司 | 湛江市蛟龙医疗器械有限公司 | 轴转式 中号 | 23090202 | YY 0336-2020；赣械注准20172180029 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白敷贴 | 茂名市 | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 | 茂名大参林连锁药店有限公司电白平安分店 | EL | CP23062601 | 湘械注准20222140953 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 透明质酸凝胶敷料 | 茂名市 | 湖南新谐康医疗器械有限公司 | 茂名华美美容医院有限责任公司 | YF（N）-03 | 20230202 | 湘械注准20212140487 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 酵母重组胶原蛋白敷料贴 | 茂名市 | 青海创铭医疗器械有限公司 | 茂名高济医药连锁有限公司南粤高州府前店 | 椭圆形：21cm×23cm | 221226002 | 青械注准20192640004 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 茂名市 | 佛山润邦医疗科技有限公司 | 广东省茂名农垦医院 | 中号 | 2023年03月08日 | GB 10213-2006；粤禅械备20150037号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 茂名市 | 广东飞扬医疗用品有限公司 | 茂名市电白区水东医院 | 有粉光面 中号 | 2023年02月08日 | GB 10213-2006；粤禅械备20150037号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 检查手套（一次性使用医用橡胶检查手套） | 茂名市 | 江西阿尔梅医疗器械有限公司 | 茂名粤西口腔医院 | S小号 | 230608 | GB 10213-2006；赣洪械备20160099号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 茂名市 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 信宜市东镇街道社区卫生服务中心 | 6.5（小号） | 20230902 | GB 10213-2006；苏械注准20162140691 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 茂名市 | 江西红新医疗器械集团有限公司 | 茂名市电白区水东医院 | 推拉式 中号 | 20230710 | YY 0336-2020；赣械注准20152180120 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 茂名市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东省茂名农垦医院 | 推拉式 中号 | 20230919 | YY 0336-2020；赣械注准20172180001 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 茂名市 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 茂名市茂南区官渡综合门诊部 | 轴转式 中号 | 20221109 | YY 0336-2020；赣械注准20162180033 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 茂名市 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 化州市笪桥卫生院 | 轴转式 中号 | 230407 | YY 0336-2020；赣械注准20162180033 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 硅酮疤痕敷料 | 肇庆市 | 江苏优创生物医学科技有限公司 | 国药控股肇庆有限公司 | 20g/支 | 20230919 | 苏械注准20162140864 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 酵母重组胶原蛋白敷料贴 | 肇庆市 | 青海创铭医疗器械有限公司 | 广东邦健医药连锁有限公司建设三分店 | 椭圆形：21cm×23cm | 220715001 | 青械注准20192640004 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 功能性敷料生物医用膜（贴） | 肇庆市 | 陕西远光高科技有限公司 | 肇庆市第二人民医院 | YGM-EJC | 230203 | 陕械注准20182140013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 肇庆市 | 广东飞扬医疗用品有限公司 | 肇庆市高新区新时代专科医院 | 小 | 20221016 | GB 10213-2006；粤清械备20160004号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 肇庆市 | 河南省奥邦医疗器械有限公司 | 广宁县妇幼保健院 | 规格：S6.5 型号：麻面/无粉 | 20220911 | GB 10213-2006；豫械注准20202140210 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 肇庆市 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 封开县建设路药行有限公司 | 有粉麻面小号（S） | 202221106 | GB 10213-2006；赣械注准20202140285 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 肇庆市 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 封开县中医院 | B型(聚苯乙烯)推拉式 中号 | 20230908 | YY 0336-2020；赣械注准20182180108 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 肇庆市 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 广宁县妇幼保健院 | 中号 | 20230508 | YY 0336-2020；赣械注准20192180290 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 肇庆市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 肇庆市高新区新时代专科医院 | A型轴转式 中号 | 20230606 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 肇庆市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 怀集县长城医院 | A型轴转式 中号 | 20230606 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 肇庆市 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 德庆县妇幼保健院 | 中号 | 20230412 | YY 0336-2020；浙械注准20152180984 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用鼻氧管 | 清远市 | 扬州美林医疗器械有限公司 | 阳山县妇幼保健院 | 鼻架式 | 20220702 | 苏械注准20172080646 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：江苏省医疗器械检验所 | 符合 | / |
|  | 医用硅凝胶膜敷料（普通型） | 清远市 | 河南汇博医疗股份有限公司 | 清远市人民医院 | 6cm×8cm | 23070106 | 豫械注准20182140643 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 清远市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 清远市中医院 | 椭圆型 | 22081069 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 硅凝胶疤痕贴 | 清远市 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 清远大参林连锁药店有限公司佛冈分店 | I型 | 20230505 | 鄂械注准20222143585 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 清远市 | 华熙生物科技股份有限公司 | 佛冈县仙格丽医疗美容服务有限责任公司 | 0.5ml | A36523001 | 国械注准20143132037 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 清远市 | 佛山润邦医疗科技有限公司 | 连南瑶族自治县人民医院 | 小号 | 2023年05月08日 | GB 10213-2006；粤禅械备20150037号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用检查手套 | 清远市 | 广东飞扬医疗用品有限公司 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 中 | 20230306 | GB 10213-2006；粤清械备20160004号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 清远市 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 小号（S）6.5 | 230619 | GB 10213-2006；粤械注准20152140723 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 清远市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 推拉式 中号 | 20230728 | YY 0336-2020；赣械注准20172180001 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 清远市 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 英德市华东镇中心卫生院 | A型(聚丙烯)轴转式 中号 | 20230908 | YY 0336-2020；赣械注准20182180108 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 清远市 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 佛冈县人民医院 | 中号 | 230613 | YY 0336-2020；赣械注准20192180332 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 清远市 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 阳山县人民医院 | A型（轴转式） 中号 | 20230504 | YY 0336-2020；赣械注准20172180059 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 清远市 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 清远市清城区石角镇卫生院 | 中号 | 20230323 | YY 0336-2020；浙械注准20152180984 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白敷贴 | 潮州市 | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 | 潮州市大参林药店有限公司南桥分店 | EL | CP23052902 | 湘械注准20222140953 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 潮州市 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 潮州市湘桥区妇幼保健院 | 小号（S）6.5 | 230619 | GB 10213-2006；粤械注准20152140723 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 潮州市 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 饶平县鸿康医疗器械有限公司 | 中号（M）7.5 | 231007 | GB 10213-2006；粤械注准20152140723 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 潮州市 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 潮州市潮安区沙溪卫生院 | 小号（S）6.5 | 230719 | GB 10213-2006；粤械注准20152140723 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 潮州市 | 桂林恒保健康防护有限公司 | 潮州市潮安区东凤华侨医院 | 6.5S | HM21171 | GB 10213-2006；桂械注准20202140413 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 潮州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 饶平县妇幼保健院 | 推拉式 中号 | 20230527 | YY 0336-2020；赣械注准20172180001 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 潮州市 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 潮州市湘桥区妇幼保健院 | 中号 | 230815 | YY 0336-2020；赣械注准20192180332 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 潮州市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 潮安佳华医院 | B型推拉式 中号 | 20230606 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 潮州市 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 饶平县鑫业医疗器械有限公司 | A型 轴转式 中号 | 20230716 | YY 0336-2020；赣械注准20172180193 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 潮州市 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 潮州市潮安区妇幼保健院 | A型 轴转式 中号 | 20230603 | YY 0336-2020；赣械注准20172180193 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白敷贴 | 揭阳市 | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 | 揭阳市大参林药店有限公司金城分店 | EL | CP23052902 | 湘械注准20222140953 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用硅酮疤痕凝胶 | 揭阳市 | 湖南银华棠医药科技有限公司 | 广东好万家药房连锁有限公司 | 15g | 202212037 | 湘械注准20212141665 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 酵母重组胶原蛋白敷料贴 | 揭阳市 | 青海创铭医疗器械有限公司 | 揭阳市新汇康医药有限公司仁义店 | 椭圆形：21cm×23cm | 220329001 | 青械注准20192640004 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 硅凝胶疤痕贴 | 揭阳市 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 揭阳市大参林药店有限公司金城分店 | I型 | 20230830 | 鄂械注准20222143585 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 揭阳市 |  广州市加明橡塑制品有限公司 | 揭阳市榕城区中心医院 | 中号（ M）7.5 | 221122 | GB 10213-2006；粤械注准20152140723 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 揭阳市 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 揭阳市榕城区妇幼保健计划生育服务中心 | 小号（S）6.5 | 230516 | GB 10213-2006；粤械注准20152140723 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 揭阳市 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 揭阳市榕城区中心医院 | 小号（S）6.5 | 230516 | GB 10213-2006；粤械注准20152140723 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 揭阳市 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 揭阳市揭东区妇幼保健院 | 中号（ M）7.5 | 220905 | GB 10213-2006；粤械注准20152140723 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 揭阳市 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 揭阳市妇幼保健院 | 小号（S）6.5 | 230403 | GB 10213-2006；粤械注准20152140723 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 揭阳市 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 揭阳市榕城区妇幼保健计划生育服务中心 | 中号 | 20230902 | YY 0336-2020；苏械注准20142180426 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 揭阳市 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 揭阳市榕城区中心医院 | 中号 | 20230902 | YY 0336-2020；苏械注准20142180426 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 揭阳市 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 揭阳市妇幼保健院 | A型(聚丙烯)轴转式 中号 | 20231008 | YY 0336-2020；赣械注准20182180108 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 揭阳市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 揭阳安真妇产医院 | A型轴转式 中号 | 20230506 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 揭阳市 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 揭阳市揭东区妇幼保健院 | A型 轴转式 中号 | 20230306 | YY 0336-2020；赣械注准20172180193 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 透明质酸凝胶敷料 | 云浮市 | 湖南新谐康医疗器械有限公司 | 云浮市妙歌医疗投资有限公司妙歌医疗美容诊所 | YF（N）-03 | 20230513 | 湘械注准20212140487 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 重组胶原蛋白敷料 | 云浮市 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 云浮市慢性病防治中心 | 椭圆型 | 23051099 | 陕械注准20152640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 医用橡胶手套 | 云浮市 | 佛山市昊康医疗用品有限公司 | 新兴县妇幼保健院 | 小号（无粉） | 20230920 | GB 10213-2006；粤禅械备20140055号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 云浮市 | 桂林恒保健康防护有限公司 | 新兴县中医院 | 通用型无粉麻面7.5M | HM30974 | GB 10213-2006；桂械注准20202140413 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 云浮市 | 桂林恒保健康防护有限公司 | 新兴县中医院 | 通用型无粉麻面6.5S | HM31072 | GB 10213-2006；桂械注准20202140413 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 检查手套 | 云浮市 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 新兴县人民医院 | A型（乳胶手套）特小号（无粉麻面） | 20230616 | GB 10213-2006；赣洪械备20150082号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 检查手套 | 云浮市 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 新兴县人民医院 | A型（乳胶手套）无粉麻面小号 | 20231103 | GB 10213-2006；赣洪械备20150082号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 云浮市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 新兴县人民医院 | B型推拉式 中号 | 20230806 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 云浮市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 新兴县妇幼保健院 | B型推拉式 中号 | 20230906 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 云浮市 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 新兴县妇幼保健院 | B型推拉式 中号 | 20230806 | YY 0336-2020；赣械注准20152180130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 云浮市 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 新兴县中医院 | A型（轴转式） 中号 | 20230714 | YY 0336-2020；赣械注准20172180059 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 云浮市 | 浙江京环医疗用品有限公司浙 | 云浮市妇幼保健院 | 中号 | 20230513 | YY 0336-2020；浙械注准20152180984 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
|  | 一次性使用鼻氧管 | 广州市 | 苏州新区华盛医疗器械有限公司 | 广州市中西医结合医院 |  双鼻型 (中号） | 20230106 | 苏械注准20142080368 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：江苏省医疗器械检验所 | 不符合规定 | 泄漏、抗扁瘪性 |
|  | 臂式电子血压计 | 深圳市 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | AES-U171 | 2304YM0189 | YY 0505-2012；粤械注准20202071794 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合规定 | 辐射发射 |
|  | 臂式电子血压计 | 深圳市 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | AES-U512 | 23C012 | YY 0505-2012；粤械注准20212070153 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合规定 | 辐射发射 |
|  | 臂式电子血压计 | 深圳市 | 深圳市百乐富电子科技有限公司 | 深圳市百乐富电子科技有限公司 | BP-201 | BSC23B22B | YY 0505-2012；粤械注准20222070867 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合规定 | 辐射发射 |
|  | 硅凝胶疤痕贴 | 深圳市 | 远大生物制药（重庆）有限公司 | 深圳市宝安区人民医院 | B型 | 220201 | 渝械注准20202140075 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：重庆医疗器械质量检验中心 | 不符合规定 | 外观 |
|  | 直接检眼镜 | 珠海市 | 珠海庆鸿药业有限公司 | 珠海庆鸿药业有限公司 | BX-JYJ-01A | JYJ01012300005 | 粤械注准20172160076 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合规定 | 传导发射、辐射发射 |
|  | 一次性使用鼻氧管 | 汕头市 | 南通三利医疗器械有限公司 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 头环双鼻塞（大） | 20220620 | 苏械注准20172561997 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：江苏省医疗器械检验所 | 不符合规定 | 粘接、连接牢固度 |
|  | 一次性使用鼻氧管 | 韶关市 | 南通三利医疗器械有限公司 | 韶关启德医院有限公司 | 头环双鼻塞（大） | 20221031 | 苏械注准20172081997 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：江苏省医疗器械检验所 | 不符合规定 | 粘接、连接牢固度 |
|  | 酵母重组胶原蛋白敷料贴 | 梅州市 | 青海创铭医疗器械有限公司 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司梅州新城科技路分店 | 椭圆形：21cm×25cm | 230508001 | 青械注准20192640004 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：青海省药品检验检测院 | 不符合规定 | PH值 |
|  | 医用防护口罩 | 惠州市 | 河南弘烨生物科技（集团）有限公司 | 惠州友帮大药房有限公司惠城河兴分店 | 折叠挂耳式 160×105mm | 2022112001 | 豫械注准20202141317 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合规定 | 密合性 |
|  | 医用防护口罩 | 汕尾市 | 洛阳春都医疗用品有限公司 | 汕尾市佰信康大药房有限公司 | 无菌折叠型耳挂式 11cm×16.5cm | 2022122404 | 豫械注准20202141103 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合规定 | 过滤效率、密合性 |
|  | 一次性使用吸氧管 | 汕尾市 | 南通市奥华医用品有限公司 | 中山大学孙逸仙纪念医院中心医院 | 简易式F10 | 20230222 | 苏械注准20202080066 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：江苏省医疗器械检验所 | 不符合规定 | 粘接、连接牢固度 |
|  | 一次性使用鼻氧管 | 东莞市 | 南通三利医疗器械有限公司 | 东莞市万江社区卫生服务中心 | 头环双鼻塞（大） | 20221031 | 苏械注准20172081997 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：江苏省医疗器械检验所 | 不符合规定 | 粘接、连接牢固度 |
|  | 医用防护口罩 | 中山市 | 河南省凯泰医疗器械有限公司 | 中山亚太医院有限公司 | 无菌折叠耳挂式 | 220905130 | 豫械注准20212140833 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合规定 | 过滤效率 |
|  | 一次性医用防护服 | 佛山市 | 广东义江医疗器械科技有限公司 | 广东义江医疗器械科技有限公司 | 180(2XL) | 20230101 | 粤械注准20222141927 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合规定 | 抗静电性 |
|  | 硅凝胶疤痕修复贴 | 佛山市 | 惠州市卓元医疗器械有限公司 | 佛山市华康医疗器械设备有限公司 | C型：150mm×30mm | 23080203 | 粤械注准20192141030 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合规定 | 尺寸 |
|  | 一次性使用鼻氧管 | 清远市 | 苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司 | 广东省妇幼保健院清远院区 | Ⅱ-3-5 | 20221010 | 苏械注准20162080185 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：江苏省医疗器械检验所 | 不符合规定 | 粘接、连接牢固度,抗扁瘪性 |